## 2019.06.19
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
19 июня 2019 г. с 0-00 до 24-00.
Наименование присоединения | Точка замера/текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Кинельский район
ЗАО «Кинельагропласт» КТП 69, РУ-0,4кВ ПУ №36757113 ООО "ВСК" | ввод на ТП | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 95.4 | 76.95 | 79.8 | 75.6 | 80.25 | 126.3 | 99.9 | 95.55 | 94.5 | 105.75 | 126.6 | 154.95 | 145.65 | 147.15 | 142.35 | 137.4 | 143.1 | 164.55 | 163.05 | 164.7 | 145.65 | 175.2 | 180.3 | 180.45 | 151.95
|  | Q | кВар | 39.9 | 24.3 | 26.25 | 23.55 | 26.7 | 23.55 | 22.95 | 25.65 | 30.3 | 46.8 | 72.6 | 109.05 | 94.2 | 103.65 | 96.15 | 90.15 | 88.95 | 103.5 | 92.7 | 92.1 | 60.3 | 106.8 | 102.45 | 105.45 | 76.95
|  | I | А | 149.4332 | 116.6123 | 121.3968 | 114.4264 | 122.2184 | 185.6601 | 148.1246 | 142.9667 | 143.4087 | 167.1142 | 210.8951 | 273.8102 | 250.6614 | 260.1013 | 248.2369 | 237.4774 | 243.4862 | 280.9159 | 271.0398 | 272.691 | 227.8018 | 296.5115 | 299.6738 | 302.0263 | 246.1323
|  | tgφ |  | 0.41824 | 0.31579 | 0.32895 | 0.31151 | 0.33271 | 0.18646 | 0.22973 | 0.26845 | 0.32063 | 0.44255 | 0.57346 | 0.70378 | 0.64676 | 0.70438 | 0.67545 | 0.65611 | 0.62159 | 0.62899 | 0.56854 | 0.5592 | 0.41401 | 0.60959 | 0.56822 | 0.58437 | 0.50642
|  | cosφ |  | 0.92256 | 0.95358 | 0.94993 | 0.95475 | 0.94886 | 0.98306 | 0.97461 | 0.96581 | 0.95225 | 0.91445 | 0.86748 | 0.81778 | 0.83969 | 0.81754 | 0.82868 | 0.8361 | 0.8493 | 0.84648 | 0.86932 | 0.8728 | 0.92395 | 0.85386 | 0.86944 | 0.86339 | 0.89213
ЗАО «Кинельагропласт» КТП 69, РУ-0,4кВ ПУ №36752415 ООО "ВСК" | ввод на ТП | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 62.1 | 60.9 | 61.2 | 61.5 | 60.6 | 65.25 | 54.3 | 52.05 | 48.15 | 73.95 | 80.85 | 85.35 | 57.6 | 65.25 | 87 | 86.7 | 82.65 | 86.25 | 80.25 | 74.1 | 73.8 | 111.3 | 108.75 | 96.45 | 96.3
|  | Q | кВар | 72.3 | 75 | 74.25 | 74.25 | 74.7 | 67.8 | 41.4 | 37.2 | 41.4 | 90.3 | 98.85 | 103.8 | 73.35 | 77.1 | 109.35 | 110.7 | 104.1 | 111.45 | 98.4 | 93.3 | 83.7 | 110.55 | 124.05 | 126.15 | 121.8
|  | I | А | 137.729 | 139.6122 | 139.0479 | 139.324 | 139.0024 | 135.9795 | 98.6736 | 92.4522 | 91.7645 | 168.6652 | 184.5418 | 194.1965 | 134.7731 | 145.9607 | 201.932 | 203.1947 | 192.0815 | 203.6504 | 183.4897 | 172.1759 | 161.2559 | 226.6944 | 238.3954 | 229.4752 | 224.3793
|  | tgφ |  | 1.1643 | 1.2315 | 1.2132 | 1.2073 | 1.2327 | 1.0391 | 0.76243 | 0.7147 | 0.85981 | 1.2211 | 1.2226 | 1.2162 | 1.2734 | 1.1816 | 1.2569 | 1.2768 | 1.2595 | 1.2922 | 1.2262 | 1.2591 | 1.1341 | 0.99326 | 1.1407 | 1.3079 | 1.2648
|  | cosφ |  | 0.65157 | 0.63036 | 0.63604 | 0.63789 | 0.63001 | 0.69343 | 0.79523 | 0.81358 | 0.75826 | 0.63359 | 0.63311 | 0.63512 | 0.61761 | 0.64601 | 0.6226 | 0.6166 | 0.6218 | 0.61202 | 0.63201 | 0.62193 | 0.66135 | 0.70949 | 0.65921 | 0.60738 | 0.62021
Ставропольский район
ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1401 | ввод на ТП | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 27.18 | 20.94 | 15.48 | 14.94 | 13.92 | 17.52 | 25.5 | 24.3 | 25.26 | 32.58 | 31.14 | 28.38 | 27.9 | 26.16 | 21.84 | 22.5 | 24.06 | 26.4 | 41.82 | 32.82 | 34.68 | 36.42 | 33.18 | 34.56 | 29.34
|  | Q | кВар | 5.28 | 4.56 | 4.26 | 4.5 | 4.14 | 4.2 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 6.06 | 5.82 | 6.18 | 5.76 | 6.18 | 5.46 | 6.42 | 6.18 | 6.06 | 6.72 | 6.66 | 6.9 | 6.54 | 6.18 | 5.7 | 5.16
|  | I | А | 40.0117 | 30.9693 | 23.2015 | 22.5477 | 20.9864 | 26.0352 | 37.4041 | 35.697 | 37.0625 | 47.8884 | 45.7792 | 41.9727 | 41.1682 | 38.844 | 32.532 | 33.8121 | 35.8974 | 39.1425 | 61.2088 | 48.3944 | 51.0979 | 53.4719 | 48.7726 | 50.6169 | 43.0495
|  | tgφ |  | 0.19426 | 0.21777 | 0.27519 | 0.3012 | 0.29741 | 0.23973 | 0.17412 | 0.18272 | 0.17577 | 0.186 | 0.1869 | 0.21776 | 0.20645 | 0.23624 | 0.25 | 0.28533 | 0.25686 | 0.22955 | 0.16069 | 0.20293 | 0.19896 | 0.17957 | 0.18626 | 0.16493 | 0.17587
|  | cosφ |  | 0.98165 | 0.9771 | 0.96416 | 0.95751 | 0.95851 | 0.97245 | 0.98518 | 0.98371 | 0.9849 | 0.98314 | 0.98298 | 0.9771 | 0.97935 | 0.97321 | 0.97014 | 0.96162 | 0.96856 | 0.97465 | 0.98733 | 0.98003 | 0.98078 | 0.98426 | 0.98309 | 0.98667 | 0.98488
ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1402 | ввод на ТП | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 41.94 | 34.98 | 29.88 | 29.94 | 30.24 | 32.88 | 44.4 | 43.5 | 52.44 | 52.44 | 48.18 | 49.92 | 47.64 | 46.56 | 43.44 | 46.32 | 51 | 59.22 | 65.22 | 61.92 | 63.72 | 60.66 | 66.72 | 60.6 | 45.18
|  | Q | кВар | 11.16 | 9.24 | 8.88 | 8.64 | 9.36 | 11.94 | 15.12 | 16.14 | 13.38 | 14.94 | 12.06 | 15.66 | 15.12 | 15.18 | 10.86 | 13.92 | 16.8 | 18.3 | 21.3 | 21.66 | 21.24 | 18.36 | 19.68 | 14.64 | 14.82
|  | I | А | 62.7159 | 52.2829 | 45.0457 | 45.0314 | 45.7449 | 50.5503 | 67.7802 | 67.0487 | 78.2081 | 78.7958 | 71.7723 | 75.605 | 72.2281 | 70.7689 | 64.7065 | 69.8936 | 77.5951 | 89.5709 | 99.1475 | 94.7964 | 97.0618 | 91.5862 | 100.523 | 90.0915 | 68.7118
|  | tgφ |  | 0.26609 | 0.26415 | 0.29719 | 0.28858 | 0.30952 | 0.36314 | 0.34054 | 0.37103 | 0.25515 | 0.2849 | 0.25031 | 0.3137 | 0.31738 | 0.32603 | 0.25 | 0.30052 | 0.32941 | 0.30902 | 0.32659 | 0.34981 | 0.33333 | 0.30267 | 0.29496 | 0.24158 | 0.32802
|  | cosφ |  | 0.96637 | 0.96684 | 0.95856 | 0.96079 | 0.95529 | 0.93994 | 0.94662 | 0.93755 | 0.96896 | 0.96173 | 0.97007 | 0.95415 | 0.95315 | 0.95075 | 0.97014 | 0.95769 | 0.94979 | 0.95542 | 0.95059 | 0.94392 | 0.94868 | 0.95712 | 0.95915 | 0.97204 | 0.95019
ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1403 | ввод на ТП | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 2.5 | 3 | 3.8 | 3 | 2.1 | 2.8
|  | Q | кВар | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.7
|  | I | А | 3.519 | 3.891 | 3.3362 | 3.1561 | 2.0231 | 1.7341 | 1.7341 | 2.1676 | 1.9007 | 3.3268 | 1.7401 | 1.7341 | 2.1676 | 2.6012 | 2.7457 | 3.4712 | 2.0231 | 2.0231 | 2.4566 | 3.6127 | 4.3353 | 5.4913 | 4.3736 | 3.1195 | 4.1708
|  | tgφ |  | 0.34783 | 0.26923 | 0.31818 | 0.28571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15385 | 0.043478 | 0.083333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13333 | 0.2381 | 0.25
|  | cosφ |  | 0.9445 | 0.96562 | 0.95293 | 0.96152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.98837 | 0.99906 | 0.99655 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99913 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99123 | 0.97281 | 0.97014
ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1404 | ввод на ТП | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 71.94 | 63.54 | 56.4 | 51.72 | 39.48 | 43.86 | 51.6 | 63.06 | 67.38 | 72.78 | 77.34 | 81.84 | 79.62 | 79.5 | 73.02 | 71.16 | 77.28 | 87.06 | 83.46 | 80.46 | 75.9 | 87 | 103.68 | 85.98 | 70.62
|  | Q | кВар | 27 | 24.42 | 24.24 | 21.42 | 20.4 | 22.38 | 23.52 | 19.14 | 20.64 | 20.7 | 21.66 | 25.32 | 23.82 | 23.34 | 24.06 | 23.88 | 24.54 | 26.76 | 25.02 | 26.76 | 25.2 | 24.24 | 24.78 | 25.68 | 24.96
|  | I | А | 111.0403 | 98.3686 | 88.7116 | 80.8961 | 64.2183 | 71.1559 | 81.9474 | 95.2322 | 101.8358 | 109.3446 | 116.0633 | 123.7967 | 120.0965 | 119.7331 | 111.1008 | 108.4682 | 117.1716 | 131.6183 | 125.9099 | 122.5337 | 115.5694 | 130.5112 | 154.0465 | 129.6721 | 108.2387
|  | tgφ |  | 0.37531 | 0.38432 | 0.42979 | 0.41415 | 0.51672 | 0.51026 | 0.45581 | 0.30352 | 0.30632 | 0.28442 | 0.28006 | 0.30938 | 0.29917 | 0.29358 | 0.3295 | 0.33558 | 0.31755 | 0.30737 | 0.29978 | 0.33259 | 0.33202 | 0.27862 | 0.239 | 0.29867 | 0.35344
|  | cosφ |  | 0.93623 | 0.93344 | 0.91874 | 0.9239 | 0.88841 | 0.89074 | 0.90993 | 0.95689 | 0.95615 | 0.96185 | 0.96295 | 0.95532 | 0.95804 | 0.9595 | 0.94977 | 0.94804 | 0.9531 | 0.95586 | 0.95788 | 0.9489 | 0.94906 | 0.96331 | 0.97261 | 0.95818 | 0.94284
ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1405 | ввод на ТП | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 72.6 | 52.8 | 48.6 | 45 | 41.82 | 49.98 | 68.4 | 81.54 | 80.16 | 78.66 | 77.4 | 70.98 | 75.66 | 67.68 | 66.72 | 68.7 | 70.8 | 77.34 | 92.76 | 78.12 | 80.94 | 86.64 | 114.42 | 106.5 | 72.36
|  | Q | кВар | 11.76 | 10.8 | 9.42 | 9.78 | 11.22 | 12.96 | 12.96 | 11.82 | 12.54 | 13.56 | 13.74 | 15.06 | 14.7 | 15.24 | 14.04 | 14.88 | 16.26 | 16.44 | 15.9 | 17.22 | 17.16 | 15.84 | 14.76 | 14.58 | 11.4
|  | I | А | 106.2808 | 77.8804 | 71.5383 | 66.547 | 62.5708 | 74.6141 | 100.6025 | 119.064 | 117.247 | 115.3472 | 113.5984 | 104.8556 | 111.3798 | 100.2524 | 98.5278 | 101.5795 | 104.9757 | 114.2601 | 136.0012 | 115.6003 | 119.5651 | 127.2776 | 166.7169 | 155.3373 | 105.8562
|  | tgφ |  | 0.16198 | 0.20455 | 0.19383 | 0.21733 | 0.26829 | 0.2593 | 0.18947 | 0.14496 | 0.15644 | 0.17239 | 0.17752 | 0.21217 | 0.19429 | 0.22518 | 0.21043 | 0.21659 | 0.22966 | 0.21257 | 0.17141 | 0.22043 | 0.21201 | 0.18283 | 0.129 | 0.1369 | 0.15755
|  | cosφ |  | 0.98713 | 0.97971 | 0.98173 | 0.97719 | 0.96584 | 0.96799 | 0.98252 | 0.98966 | 0.98798 | 0.98546 | 0.98461 | 0.97822 | 0.98164 | 0.97557 | 0.97857 | 0.97734 | 0.97463 | 0.97815 | 0.98563 | 0.97656 | 0.97826 | 0.9837 | 0.99178 | 0.99076 | 0.98782
ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1406 | ввод на ТП | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 8.9 | 5.2 | 4.6 | 4 | 4.5 | 6 | 8.2 | 10 | 11.3 | 9 | 6.5 | 9.5 | 10.9 | 12.7 | 12.9 | 9.9 | 9.4 | 10.2 | 8.1 | 7.7 | 10.4 | 9.4 | 9.7 | 13.6 | 9.8
|  | Q | кВар | 1.9 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7
|  | I | А | 13.1511 | 7.7457 | 6.9484 | 5.9582 | 6.7688 | 8.8717 | 11.9759 | 14.5545 | 16.4543 | 13.1209 | 9.5266 | 13.9217 | 15.8808 | 18.4802 | 18.8222 | 14.4696 | 13.7557 | 14.9432 | 11.9602 | 11.4272 | 15.2057 | 13.7557 | 14.231 | 19.8061 | 14.3733
|  | tgφ |  | 0.21348 | 0.25 | 0.30435 | 0.25 | 0.28889 | 0.21667 | 0.14634 | 0.12 | 0.12389 | 0.13333 | 0.16923 | 0.16842 | 0.12844 | 0.11811 | 0.13953 | 0.15152 | 0.15957 | 0.16667 | 0.20988 | 0.23377 | 0.15385 | 0.15957 | 0.17526 | 0.125 | 0.17347
|  | cosφ |  | 0.97796 | 0.97014 | 0.95667 | 0.97014 | 0.96071 | 0.97732 | 0.98946 | 0.99288 | 0.99241 | 0.99123 | 0.98598 | 0.98611 | 0.99185 | 0.9931 | 0.9904 | 0.98872 | 0.98751 | 0.98639 | 0.97868 | 0.97375 | 0.98837 | 0.98751 | 0.98499 | 0.99228 | 0.98529
ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1407 | ввод на ТП | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 54.9 | 37.05 | 32.85 | 27.45 | 28.35 | 38.1 | 43.2 | 57 | 58.05 | 61.95 | 51.15 | 54.15 | 54.45 | 60.15 | 63.45 | 58.05 | 60.75 | 64.5 | 64.35 | 71.4 | 65.25 | 72 | 85.05 | 75 | 50.85
|  | Q | кВар | 10.5 | 9.6 | 10.05 | 9.15 | 7.5 | 7.35 | 7.5 | 6.75 | 7.65 | 7.95 | 8.1 | 8.25 | 9 | 9.45 | 9.45 | 9.9 | 8.7 | 9.6 | 10.5 | 11.25 | 10.2 | 10.35 | 11.4 | 10.2 | 10.5
|  | I | А | 80.7732 | 55.3086 | 49.643 | 41.8134 | 42.3776 | 56.0729 | 63.3616 | 82.9455 | 84.6126 | 90.2573 | 74.8373 | 79.1544 | 79.7526 | 87.9882 | 92.7021 | 85.0985 | 88.6847 | 94.2348 | 94.2211 | 104.4521 | 95.437 | 105.1158 | 124.0038 | 109.3792 | 75.0329
|  | tgφ |  | 0.19126 | 0.25911 | 0.30594 | 0.33333 | 0.26455 | 0.19291 | 0.17361 | 0.11842 | 0.13178 | 0.12833 | 0.15836 | 0.15235 | 0.16529 | 0.15711 | 0.14894 | 0.17054 | 0.14321 | 0.14884 | 0.16317 | 0.15756 | 0.15632 | 0.14375 | 0.13404 | 0.136 | 0.20649
|  | cosφ |  | 0.9822 | 0.96803 | 0.95625 | 0.94868 | 0.96674 | 0.9819 | 0.98526 | 0.99306 | 0.99143 | 0.99187 | 0.98769 | 0.98859 | 0.98661 | 0.98788 | 0.98909 | 0.98577 | 0.9899 | 0.9891 | 0.98695 | 0.98781 | 0.988 | 0.98983 | 0.99114 | 0.99088 | 0.97934
ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1409 | ввод на ТП | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 45 | 31.5 | 26.1 | 21.9 | 22.2 | 34.4 | 49 | 46.7 | 44.4 | 50.8 | 41.3 | 41.7 | 37 | 40.3 | 44.2 | 45.1 | 41.7 | 41 | 49.1 | 54.8 | 55.2 | 60 | 64.2 | 59.3 | 41.3
|  | Q | кВар | 8 | 7.7 | 7.4 | 6.7 | 5.1 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 5.8 | 6.1 | 7.1 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.6 | 6.1 | 6.4 | 7.8 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8 | 8.2
|  | I | А | 66.0485 | 46.8605 | 39.2034 | 33.0953 | 32.9166 | 50.1926 | 71.1072 | 67.7844 | 64.5357 | 73.8873 | 60.3296 | 61.1273 | 54.19 | 58.9443 | 64.5184 | 65.8676 | 60.9014 | 59.966 | 71.8435 | 79.9889 | 80.6022 | 87.4917 | 93.5283 | 86.4699 | 60.8471
|  | tgφ |  | 0.17778 | 0.24444 | 0.28352 | 0.30594 | 0.22973 | 0.13953 | 0.091837 | 0.094218 | 0.10811 | 0.11417 | 0.1477 | 0.17026 | 0.16486 | 0.15633 | 0.14253 | 0.14634 | 0.14628 | 0.1561 | 0.15886 | 0.14234 | 0.14493 | 0.135 | 0.12773 | 0.13491 | 0.19855
|  | cosφ |  | 0.98456 | 0.9714 | 0.96208 | 0.95625 | 0.97461 | 0.9904 | 0.99581 | 0.99559 | 0.99421 | 0.99355 | 0.98927 | 0.98581 | 0.98668 | 0.988 | 0.98999 | 0.98946 | 0.98947 | 0.98803 | 0.98762 | 0.99002 | 0.98966 | 0.99101 | 0.99194 | 0.99102 | 0.98085
ГПП"ТЭЗ"110/6кВ ф65Вл-6кВ опора№22 | ТП-17 ф5 база Ларина 189. | U | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 16826929
|  | Р | кВт | 164.07 | 115.65 | 121.41 | 95.31 | 121.68 | 111.15 | 156.42 | 168.12 | 195.57 | 188.73 | 208.62 | 256.59 | 236.97 | 337.86 | 311.4 | 322.74 | 247.05 | 289.17 | 181.35 | 134.28 | 161.82 | 176.85 | 183.42 | 203.85 | 237.42 |  | 4927.5 | 147825
|  | Q | кВар | 98.82 | 92.7 | 87.84 | 81.27 | 85.59 | 77.94 | 80.55 | 90.09 | 125.46 | 108.72 | 135.27 | 131.94 | 105.39 | 204.93 | 155.79 | 177.21 | 160.02 | 221.58 | 120.6 | 119.7 | 116.73 | 131.94 | 104.4 | 112.5 | 141.21
|  | I | А | 18.452 | 14.2791 | 14.4368 | 12.067 | 14.3321 | 13.0784 | 16.9501 | 18.3754 | 22.3847 | 20.9831 | 23.9535 | 27.7962 | 24.9854 | 38.0687 | 33.5449 | 35.4712 | 28.3571 | 35.0967 | 20.9816 | 17.3301 | 19.2224 | 21.2567 | 20.3324 | 22.4309 | 26.6127
|  | tgφ |  | 0.6023 | 0.80156 | 0.7235 | 0.85269 | 0.7034 | 0.70121 | 0.51496 | 0.53587 | 0.64151 | 0.57606 | 0.6484 | 0.51421 | 0.44474 | 0.60655 | 0.50029 | 0.54908 | 0.64772 | 0.76626 | 0.66501 | 0.89142 | 0.72136 | 0.74606 | 0.56919 | 0.55188 | 0.59477
|  | cosφ |  | 0.85662 | 0.78028 | 0.81019 | 0.76093 | 0.81792 | 0.81876 | 0.88904 | 0.88142 | 0.84169 | 0.86651 | 0.83906 | 0.88932 | 0.91371 | 0.85501 | 0.89432 | 0.87656 | 0.83932 | 0.79376 | 0.83269 | 0.74647 | 0.81101 | 0.80151 | 0.86908 | 0.87552 | 0.85947
ГПП"ТЭЗ"110/6кВ ф68Вл-6кВ опора№21 | ТП-17 ф8 база Ларина 189. | U | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  | 16826911
|  | Р | кВт | 34.65 | 34.38 | 28.71 | 29.25 | 30.6 | 26.73 | 27.72 | 29.43 | 27 | 79.56 | 71.82 | 69.75 | 58.95 | 44.73 | 97.29 | 60.48 | 50.49 | 40.77 | 32.13 | 39.15 | 37.98 | 34.38 | 33.57 | 36.18 | 38.79 |  | 1094.49 | 32834.7
|  | Q | кВар | 37.08 | 40.59 | 37.08 | 34.92 | 39.6 | 35.19 | 34.11 | 34.83 | 29.25 | 72.36 | 68.49 | 72.63 | 58.05 | 41.31 | 84.87 | 60.3 | 54.63 | 44.46 | 31.86 | 41.31 | 43.2 | 39.87 | 41.04 | 37.71 | 38.88
|  | I | А | 4.8892 | 5.1246 | 4.5179 | 4.3884 | 4.8213 | 4.2573 | 4.2344 | 4.393 | 3.8349 | 10.3607 | 9.5609 | 9.7012 | 7.9705 | 5.8658 | 12.4379 | 8.2278 | 7.1665 | 5.8115 | 4.3592 | 5.4831 | 5.5416 | 5.0719 | 5.108 | 5.0346 | 5.291
|  | tgφ |  | 1.0701 | 1.1806 | 1.2915 | 1.1938 | 1.2941 | 1.3165 | 1.2305 | 1.1835 | 1.0833 | 0.9095 | 0.95363 | 1.0413 | 0.98473 | 0.92354 | 0.87234 | 0.99702 | 1.082 | 1.0905 | 0.9916 | 1.0552 | 1.1374 | 1.1597 | 1.2225 | 1.0423 | 1.0023
|  | cosφ |  | 0.68276 | 0.64632 | 0.61221 | 0.64213 | 0.61145 | 0.60488 | 0.63067 | 0.64541 | 0.67828 | 0.73979 | 0.72368 | 0.69266 | 0.71252 | 0.73463 | 0.75357 | 0.70816 | 0.67873 | 0.67586 | 0.71008 | 0.68788 | 0.66028 | 0.65304 | 0.63315 | 0.69232 | 0.70629