## 18.12.2019
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
18 декабря 2019 г. с 0-00 до 24-00.
Наименование присоединения | Точка замера/текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Кинельский район
ООО "ВСК" ЗАО «Кинельагропласт» КТП 69, РУ-0,4кВ | ввод на ТП, ПУ №36757113 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 152.25 | 168.6 | 182.85 | 182.85 | 175.35 | 180.15 | 184.95 | 186.45 | 137.85 | 146.7 | 158.1 | 161.85 | 169.95 | 160.05 | 192.15 | 144.75 | 134.55 | 138.6 | 141 | 136.65 | 124.35 | 176.25 | 180.45 | 160.5 | 157.2
|  | Q | кВар | 81 | 99.6 | 108.45 | 107.1 | 102.9 | 104.4 | 108.75 | 102 | 58.65 | 74.4 | 82.5 | 85.35 | 95.25 | 91.65 | 106.8 | 65.4 | 58.2 | 52.5 | 47.1 | 45.45 | 39.45 | 97.35 | 102.3 | 82.05 | 74.7
|  | I | А | 249.2138 | 282.9793 | 307.2144 | 306.2238 | 293.8044 | 300.8884 | 310.0479 | 307.1195 | 216.4856 | 237.6992 | 257.7034 | 264.4155 | 281.5345 | 266.5224 | 317.6821 | 229.5356 | 211.8467 | 214.1763 | 214.8247 | 208.1072 | 188.5228 | 290.9656 | 299.7553 | 260.4865 | 251.5112
|  | tgφ |  | 0.53202 | 0.59075 | 0.59311 | 0.58573 | 0.58683 | 0.57952 | 0.588 | 0.54706 | 0.42546 | 0.50716 | 0.52182 | 0.52734 | 0.56046 | 0.57263 | 0.55582 | 0.45181 | 0.43255 | 0.37879 | 0.33404 | 0.3326 | 0.31725 | 0.55234 | 0.56692 | 0.51121 | 0.47519
|  | cosφ |  | 0.88283 | 0.86099 | 0.8601 | 0.86288 | 0.86246 | 0.86521 | 0.86202 | 0.8773 | 0.92018 | 0.89186 | 0.88655 | 0.88454 | 0.87234 | 0.86779 | 0.87406 | 0.9113 | 0.91782 | 0.93516 | 0.94848 | 0.94889 | 0.95318 | 0.87535 | 0.86993 | 0.8904 | 0.90321
ООО "ВСК" ЗАО «Кинельагропласт» КТП 69, РУ-0,4кВ | ввод на ТП, ПУ №36752415 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 94.2 | 87.6 | 98.85 | 102 | 94.2 | 100.35 | 101.85 | 88.35 | 70.8 | 92.4 | 90.15 | 88.65 | 79.2 | 78.15 | 73.35 | 66.6 | 74.7 | 62.7 | 62.4 | 73.5 | 73.35 | 92.1 | 100.8 | 100.8 | 97.8
|  | Q | кВар | 98.7 | 88.35 | 98.25 | 106.2 | 95.55 | 103.95 | 104.4 | 64.65 | 32.1 | 67.8 | 73.35 | 76.05 | 66.75 | 75 | 75.15 | 73.2 | 77.4 | 66.3 | 74.55 | 85.95 | 87.3 | 106.35 | 112.95 | 123.45 | 117.15
|  | I | А | 197.1648 | 179.7927 | 201.4037 | 212.7884 | 193.8973 | 208.7924 | 210.7687 | 158.2046 | 112.3368 | 165.616 | 167.949 | 168.7873 | 149.6778 | 156.5265 | 151.753 | 143.011 | 155.4449 | 131.8675 | 140.4894 | 163.4268 | 164.7748 | 203.3044 | 218.7689 | 230.3114 | 220.5307
|  | tgφ |  | 1.0478 | 1.0086 | 0.99393 | 1.0412 | 1.0143 | 1.0359 | 1.025 | 0.73175 | 0.45339 | 0.73377 | 0.81364 | 0.85787 | 0.8428 | 0.95969 | 1.0245 | 1.0991 | 1.0361 | 1.0574 | 1.1947 | 1.1694 | 1.1902 | 1.1547 | 1.1205 | 1.2247 | 1.1979
|  | cosφ |  | 0.69042 | 0.70409 | 0.70926 | 0.6927 | 0.70206 | 0.69454 | 0.69831 | 0.80701 | 0.91076 | 0.80624 | 0.77568 | 0.75898 | 0.76465 | 0.7215 | 0.69848 | 0.67297 | 0.69445 | 0.68711 | 0.64185 | 0.64992 | 0.64328 | 0.65465 | 0.66584 | 0.63247 | 0.64086
Ставропольский район
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1401 | ввод на ТП, ПУ №29124211 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 71.82 | 69.36 | 68.52 | 67.74 | 70.32 | 71.46 | 79.2 | 74.22 | 70.56 | 70.2 | 77.28 | 69.42 | 65.4 | 66.36 | 79.26 | 76.98 | 79.8 | 84.48 | 88.32 | 90.36 | 89.28 | 87.84 | 85.56 | 80.64 | 67.98
|  | Q | кВар | 5.4 | 5.82 | 5.58 | 5.1 | 5.1 | 5.04 | 4.92 | 4.92 | 4.86 | 4.92 | 4.98 | 5.82 | 5.52 | 5.64 | 5.82 | 5.64 | 5.46 | 5.58 | 7.08 | 7.2 | 7.32 | 7.38 | 6.36 | 6.24 | 5.82
|  | I | А | 104.0791 | 100.5835 | 99.3451 | 98.1672 | 101.8854 | 103.5224 | 114.6715 | 107.4897 | 102.2069 | 101.6939 | 111.9079 | 100.6699 | 94.8447 | 96.2417 | 114.8459 | 111.5409 | 115.5875 | 122.3469 | 128.0395 | 130.9919 | 129.4503 | 127.3836 | 123.9827 | 116.8802 | 98.5964
|  | tgφ |  | 0.075188 | 0.08391 | 0.081436 | 0.075288 | 0.072526 | 0.070529 | 0.062121 | 0.066289 | 0.068878 | 0.070085 | 0.064441 | 0.083838 | 0.084404 | 0.084991 | 0.073429 | 0.073266 | 0.068421 | 0.066051 | 0.080163 | 0.079681 | 0.081989 | 0.084016 | 0.074334 | 0.077381 | 0.085613
|  | cosφ |  | 0.99719 | 0.9965 | 0.9967 | 0.99718 | 0.99738 | 0.99752 | 0.99808 | 0.99781 | 0.99764 | 0.99755 | 0.99793 | 0.9965 | 0.99646 | 0.99641 | 0.99731 | 0.99733 | 0.99767 | 0.99783 | 0.9968 | 0.99684 | 0.99666 | 0.99649 | 0.99725 | 0.99702 | 0.99636
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1402 | ввод на ТП, ПУ №29124204 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 97.8 | 94.38 | 91.86 | 90.24 | 91.86 | 101.04 | 110.76 | 108 | 100.98 | 82.74 | 88.68 | 89.52 | 87.6 | 85.02 | 79.5 | 86.52 | 83.1 | 87.54 | 93.72 | 122.28 | 120.54 | 126.84 | 114.72 | 114.36 | 109.74
|  | Q | кВар | 10.02 | 8.94 | 9 | 8.82 | 9.66 | 11.1 | 11.82 | 10.8 | 11.1 | 9.84 | 8.34 | 9.06 | 9.96 | 10.38 | 9.9 | 10.2 | 9.96 | 11.04 | 11.88 | 12.66 | 11.64 | 12.54 | 13.26 | 11.4 | 9.84
|  | I | А | 142.0693 | 136.9978 | 133.3813 | 131.026 | 133.4776 | 146.89 | 160.9666 | 156.8478 | 146.8038 | 120.4091 | 128.7158 | 130.025 | 127.4052 | 123.7736 | 115.7717 | 125.8948 | 120.9462 | 127.5049 | 136.5173 | 177.6497 | 175.001 | 184.1884 | 166.8841 | 166.0792 | 159.2201
|  | tgφ |  | 0.10245 | 0.094723 | 0.097975 | 0.097739 | 0.10516 | 0.10986 | 0.10672 | 0.1 | 0.10992 | 0.11893 | 0.094046 | 0.10121 | 0.1137 | 0.12209 | 0.12453 | 0.11789 | 0.11986 | 0.12611 | 0.12676 | 0.10353 | 0.096565 | 0.098865 | 0.11559 | 0.099685 | 0.089666
|  | cosφ |  | 0.99479 | 0.99554 | 0.99523 | 0.99526 | 0.99452 | 0.99402 | 0.99435 | 0.99504 | 0.99401 | 0.993 | 0.99561 | 0.99492 | 0.9936 | 0.99263 | 0.99234 | 0.99312 | 0.99289 | 0.99214 | 0.99206 | 0.99468 | 0.99537 | 0.99515 | 0.99339 | 0.99507 | 0.996
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1403 | ввод на ТП, ПУ №29129849 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 9.3 | 9.2 | 9 | 9.2 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.2 | 8.8 | 10.5 | 9.7 | 9.5 | 9 | 10.3 | 9.7 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 10.3 | 10.2 | 9.8 | 9 | 9.3 | 9
|  | Q | кВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 13.4393 | 13.2948 | 13.0058 | 13.2948 | 13.1503 | 13.2948 | 13.2948 | 13.5838 | 13.2948 | 12.7168 | 15.1734 | 14.0203 | 13.7291 | 13.0066 | 14.8844 | 14.0181 | 13.2948 | 13.5838 | 13.5838 | 14.8844 | 14.7399 | 14.1618 | 13.0058 | 13.4393 | 13.0058
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.020619 | 0.010526 | 0.011111 | 0 | 0.010309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99979 | 0.99994 | 0.99994 | 1 | 0.99995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1404 | ввод на ТП, ПУ №29129938 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 175.68 | 169.02 | 166.62 | 163.68 | 163.2 | 168.78 | 183.66 | 186.48 | 171.06 | 170.28 | 158.28 | 154.68 | 157.62 | 159.6 | 163.68 | 162.96 | 175.2 | 183.12 | 189.06 | 188.94 | 189.54 | 190.38 | 188.7 | 180.84 | 174.3
|  | Q | кВар | 18.96 | 19.2 | 19.2 | 18.72 | 17.94 | 18 | 17.52 | 15.78 | 17.52 | 20.22 | 23.04 | 23.04 | 21.42 | 22.14 | 21.42 | 19.92 | 21.54 | 18.54 | 19.44 | 18.72 | 18.6 | 18.96 | 18.48 | 19.32 | 19.44
|  | I | А | 255.347 | 245.8194 | 242.3737 | 238.0737 | 237.2588 | 245.2848 | 266.6095 | 270.4429 | 248.4897 | 247.7981 | 231.1389 | 225.9921 | 229.8682 | 232.8444 | 238.5486 | 237.2442 | 255.0855 | 265.9771 | 274.6486 | 274.3716 | 275.2174 | 276.4766 | 273.9924 | 262.8166 | 253.4404
|  | tgφ |  | 0.10792 | 0.1136 | 0.11523 | 0.11437 | 0.10993 | 0.10665 | 0.095394 | 0.08462 | 0.10242 | 0.11875 | 0.14556 | 0.14895 | 0.1359 | 0.13872 | 0.13087 | 0.12224 | 0.12295 | 0.10125 | 0.10282 | 0.099079 | 0.098132 | 0.09959 | 0.097933 | 0.10683 | 0.11153
|  | cosφ |  | 0.99423 | 0.99361 | 0.99343 | 0.99352 | 0.99401 | 0.99436 | 0.99548 | 0.99644 | 0.9948 | 0.99302 | 0.98957 | 0.98909 | 0.99089 | 0.99051 | 0.99155 | 0.99261 | 0.99253 | 0.99491 | 0.99476 | 0.99513 | 0.99522 | 0.99508 | 0.99524 | 0.99434 | 0.99384
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1405 | ввод на ТП, ПУ №29124208 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 316.02 | 293.88 | 287.7 | 286.62 | 288.42 | 297.6 | 317.4 | 303.42 | 281.76 | 255.78 | 242.76 | 243.84 | 241.56 | 257.58 | 246.72 | 247.56 | 276.9 | 281.82 | 313.14 | 320.28 | 323.88 | 330.6 | 316.2 | 303.42 | 285.72
|  | Q | кВар | 15.3 | 14.52 | 12.72 | 12.36 | 12.06 | 11.82 | 12.24 | 11.22 | 12.12 | 14.94 | 15.66 | 16.8 | 16.2 | 17.34 | 16.56 | 16.08 | 15.42 | 14.22 | 14.16 | 15.48 | 17.04 | 17.16 | 15.84 | 15.12 | 13.26
|  | I | А | 457.2112 | 425.2001 | 416.1576 | 414.5757 | 417.1561 | 430.3969 | 459.0114 | 438.7679 | 407.5442 | 370.2543 | 351.5384 | 353.2053 | 349.8593 | 373.0679 | 357.334 | 358.4995 | 400.7645 | 407.7724 | 452.9769 | 463.3727 | 468.682 | 478.3888 | 457.5094 | 439.0123 | 413.3346
|  | tgφ |  | 0.048415 | 0.049408 | 0.044213 | 0.043123 | 0.041814 | 0.039718 | 0.038563 | 0.036978 | 0.043015 | 0.05841 | 0.064508 | 0.068898 | 0.067064 | 0.067319 | 0.067121 | 0.064954 | 0.055688 | 0.050458 | 0.045219 | 0.048333 | 0.052612 | 0.051906 | 0.050095 | 0.049832 | 0.046409
|  | cosφ |  | 0.99883 | 0.99878 | 0.99902 | 0.99907 | 0.99913 | 0.99921 | 0.99926 | 0.99932 | 0.99908 | 0.9983 | 0.99793 | 0.99763 | 0.99776 | 0.99774 | 0.99775 | 0.9979 | 0.99845 | 0.99873 | 0.99898 | 0.99883 | 0.99862 | 0.99866 | 0.99875 | 0.99876 | 0.99892
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1406 | ввод на ТП, ПУ №29129942 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 113.2 | 113.6 | 110.5 | 106 | 106.3 | 110.1 | 108.8 | 109 | 98.8 | 93.3 | 90.6 | 88.9 | 88 | 89.5 | 88.9 | 91.4 | 96.3 | 100.5 | 102.7 | 99.7 | 98.9 | 109.5 | 102.5 | 108 | 104
|  | Q | кВар | 2.7 | 2.3 | 2.5 | 2 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.2 | 1.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2 | 2.5 | 2.6 | 3.3 | 2.8
|  | I | А | 163.6303 | 164.1955 | 159.7229 | 153.2065 | 153.6456 | 159.1303 | 157.2547 | 157.5465 | 142.7957 | 134.875 | 130.967 | 128.5075 | 127.1886 | 129.378 | 128.5007 | 132.1095 | 139.1949 | 145.2692 | 148.4509 | 144.1041 | 142.9483 | 158.2782 | 148.169 | 156.1422 | 150.3435
|  | tgφ |  | 0.023852 | 0.020246 | 0.022624 | 0.018868 | 0.020696 | 0.018165 | 0.019301 | 0.020183 | 0.017206 | 0.026795 | 0.025386 | 0.024747 | 0.018182 | 0.025698 | 0.022497 | 0.020788 | 0.021807 | 0.022886 | 0.023369 | 0.02006 | 0.020222 | 0.022831 | 0.025366 | 0.030556 | 0.026923
|  | cosφ |  | 0.99972 | 0.9998 | 0.99974 | 0.99982 | 0.99979 | 0.99984 | 0.99981 | 0.9998 | 0.99985 | 0.99964 | 0.99968 | 0.99969 | 0.99983 | 0.99967 | 0.99975 | 0.99978 | 0.99976 | 0.99974 | 0.99973 | 0.9998 | 0.9998 | 0.99974 | 0.99968 | 0.99953 | 0.99964
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1407 | ввод на ТП, ПУ №29129951 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 280.2 | 266.1 | 261.75 | 250.65 | 252.6 | 259.65 | 245.4 | 235.65 | 218.55 | 204.3 | 210.6 | 222.3 | 200.25 | 204.6 | 217.35 | 221.7 | 230.7 | 249.15 | 249 | 266.25 | 269.4 | 271.35 | 274.2 | 265.65 | 264.75
|  | Q | кВар | 12.75 | 13.2 | 12.15 | 11.55 | 11.85 | 12.45 | 11.1 | 10.8 | 10.05 | 8.25 | 9.3 | 9.45 | 9.45 | 9.9 | 10.65 | 9.9 | 10.8 | 13.05 | 12.6 | 13.05 | 13.05 | 13.8 | 13.8 | 14.85 | 13.65
|  | I | А | 405.3323 | 385.0104 | 378.6587 | 362.5953 | 365.4303 | 375.6478 | 354.9869 | 340.8921 | 316.1574 | 295.4718 | 304.6319 | 321.5329 | 289.7007 | 296.0107 | 314.4664 | 320.695 | 333.7466 | 360.5369 | 360.287 | 385.2162 | 389.7628 | 392.631 | 396.7443 | 384.4866 | 383.0949
|  | tgφ |  | 0.045503 | 0.049605 | 0.046418 | 0.04608 | 0.046912 | 0.047949 | 0.045232 | 0.045831 | 0.045985 | 0.040382 | 0.04416 | 0.04251 | 0.047191 | 0.048387 | 0.048999 | 0.044655 | 0.046814 | 0.052378 | 0.050602 | 0.049014 | 0.048441 | 0.050857 | 0.050328 | 0.055901 | 0.051558
|  | cosφ |  | 0.99897 | 0.99877 | 0.99892 | 0.99894 | 0.9989 | 0.99885 | 0.99898 | 0.99895 | 0.99894 | 0.99919 | 0.99903 | 0.9991 | 0.99889 | 0.99883 | 0.9988 | 0.999 | 0.99891 | 0.99863 | 0.99872 | 0.9988 | 0.99883 | 0.99871 | 0.99874 | 0.99844 | 0.99867
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1409 | ввод на ТП, ПУ №29139349 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 231.1 | 226 | 215.3 | 213 | 213.9 | 224.2 | 208.2 | 189 | 186.1 | 175.3 | 171.3 | 160.6 | 160.2 | 162.1 | 163.3 | 162.4 | 168.6 | 183.2 | 197.2 | 206.5 | 198.4 | 221.2 | 232.5 | 237.7 | 226.9
|  | Q | кВар | 10 | 9.4 | 8.8 | 9.1 | 8.9 | 8.9 | 7.9 | 8 | 7.6 | 6.6 | 7.5 | 7 | 7.8 | 8.1 | 7.9 | 8.2 | 8.6 | 8.5 | 9.3 | 10.9 | 10.4 | 10.9 | 11.2 | 10.6 | 9.6
|  | I | А | 334.272 | 326.872 | 311.3869 | 308.0843 | 309.3715 | 324.2436 | 301.0836 | 273.3659 | 269.1548 | 253.5032 | 247.7805 | 232.3013 | 231.7771 | 234.5408 | 236.2586 | 234.9811 | 243.9584 | 265.0247 | 285.2878 | 298.8258 | 287.0988 | 320.041 | 336.3723 | 343.8385 | 328.1835
|  | tgφ |  | 0.043271 | 0.041593 | 0.040873 | 0.042723 | 0.041608 | 0.039697 | 0.037944 | 0.042328 | 0.040838 | 0.03765 | 0.043783 | 0.043587 | 0.048689 | 0.049969 | 0.048377 | 0.050493 | 0.051008 | 0.046397 | 0.04716 | 0.052785 | 0.052419 | 0.049277 | 0.048172 | 0.044594 | 0.042309
|  | cosφ |  | 0.99907 | 0.99914 | 0.99917 | 0.99909 | 0.99914 | 0.99921 | 0.99928 | 0.99911 | 0.99917 | 0.99929 | 0.99904 | 0.99905 | 0.99882 | 0.99875 | 0.99883 | 0.99873 | 0.9987 | 0.99893 | 0.99889 | 0.99861 | 0.99863 | 0.99879 | 0.99884 | 0.99901 | 0.99911
ООО «ВСК», ГПП«ТЭЗ» 110/6 кВ, ф-65, ВЛ-6 кВ, опора №22 | ТП-17, ф-5, ПУ №137116579 | U | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Р | кВт | 98.235 | 118.665 | 110.79 | 122.355 | 105.075 | 102.24 | 116.91 | 312.075 | 310.365 | 295.29 | 359.955 | 247.455 | 312.39 | 346.365 | 322.785 | 310.5 | 168.705 | 167.4 | 169.785 | 157.545 | 193.5 | 196.605 | 187.425 | 185.715 | 164.25 |  | 5182.38 | 155471.4
|  | Q | кВар
|  | I | А | 9.4639 | 11.4321 | 10.6734 | 11.7876 | 10.1228 | 9.8497 | 11.263 | 30.065 | 29.9003 | 28.448 | 34.6777 | 23.8396 | 30.0954 | 33.3685 | 31.0968 | 29.9133 | 16.2529 | 16.1272 | 16.3569 | 15.1777 | 18.6416 | 18.9408 | 18.0564 | 17.8916 | 15.8237
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ООО «ВСК», ГПП«ТЭЗ» 110/6 кВ, ф-68, ВЛ-6 кВ, опора №21 | ТП-17, ф-8, ПУ №16826911 | U | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Р | кВт | 88.74 | 78.93 | 56.52 | 55.08 | 61.83 | 71.01 | 52.56 | 40.23 | 45.36 | 157.41 | 245.25 | 150.03 | 238.23 | 303.03 | 287.73 | 247.5 | 86.04 | 51.03 | 49.32 | 53.01 | 53.91 | 85.95 | 95.85 | 93.69 | 85.05 |  | 2833.29 | 84998.7
|  | Q | кВар | 124.83 | 108.36 | 69.12 | 70.38 | 83.7 | 98.82 | 65.7 | 28.62 | 28.53 | 88.83 | 154.08 | 118.08 | 149.49 | 202.86 | 203.67 | 162.99 | 69.57 | 46.71 | 52.92 | 45 | 44.1 | 109.89 | 123.48 | 117.54 | 115.29
|  | I | А | 14.7551 | 12.9151 | 8.6018 | 8.6099 | 10.0251 | 11.7233 | 8.1057 | 4.7564 | 5.1625 | 17.4128 | 27.9031 | 18.3934 | 27.0952 | 35.1313 | 33.9614 | 28.5499 | 10.6597 | 6.6647 | 6.9691 | 6.6989 | 6.71 | 13.4403 | 15.0593 | 14.4809 | 13.8022
|  | tgφ |  | 1.4067 | 1.3729 | 1.2229 | 1.2778 | 1.3537 | 1.3916 | 1.25 | 0.71141 | 0.62897 | 0.56432 | 0.62826 | 0.78704 | 0.6275 | 0.66944 | 0.70785 | 0.65855 | 0.80858 | 0.91534 | 1.073 | 0.8489 | 0.81803 | 1.2785 | 1.2883 | 1.2546 | 1.3556
|  | cosφ |  | 0.5794 | 0.58877 | 0.63302 | 0.61631 | 0.59417 | 0.58354 | 0.6247 | 0.81484 | 0.84649 | 0.8709 | 0.84676 | 0.78581 | 0.84704 | 0.83099 | 0.81621 | 0.83517 | 0.7776 | 0.73764 | 0.68179 | 0.76235 | 0.77401 | 0.61608 | 0.61318 | 0.62331 | 0.59365