## 2020.06.17
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
17 июня 2020 г. с 0-00 до 24-00.
Наименование присоединения | Точка замера/текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Кинельский район
ЗАО «Кинельагропласт» КТП 69, РУ-0,4кВ ПУ №29139023 ООО "ВСК" | ввод на ТП | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Q | кВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | cosφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ЗАО «Кинельагропласт» КТП 69, РУ-0,4кВ ПУ №36752415 ООО "ВСК" | ввод на ТП | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 0.3965 | 0.421 | 0.394 | 0.412 | 0.332 | 0.334 | 0.3675 | 0.494 | 0.4125 | 0.72 | 0.806 | 1.004 | 0.928 | 0.812 | 0.8765 | 0.8885 | 0.8755 | 0.845 | 0.7625 | 0.636 | 0.4115 | 0.3285 | 0.353 | 0.3505 | 0.3385
|  | Q | кВар | 0.3335 | 0.3575 | 0.339 | 0.357 | 0.2565 | 0.2575 | 0.2665 | 0.1525 | 0.209 | 0.7125 | 0.7965 | 0.8355 | 0.7975 | 0.712 | 0.7925 | 0.834 | 0.8015 | 0.776 | 0.639 | 0.477 | 0.2 | 0.088 | 0.0705 | 0.0755 | 0.071
|  | I | А | 0.74871 | 0.79814 | 0.75111 | 0.78779 | 0.60628 | 0.60945 | 0.65601 | 0.74711 | 0.66824 | 1.4638 | 1.6375 | 1.8875 | 1.7682 | 1.5606 | 1.7076 | 1.761 | 1.7153 | 1.6579 | 1.4376 | 1.1488 | 0.66117 | 0.49145 | 0.52019 | 0.51812 | 0.49981
|  | tgφ |  | 0.84111 | 0.84917 | 0.86041 | 0.8665 | 0.77259 | 0.77096 | 0.72517 | 0.3087 | 0.50667 | 0.98958 | 0.98821 | 0.83217 | 0.85937 | 0.87685 | 0.90416 | 0.93866 | 0.91548 | 0.91834 | 0.83803 | 0.75 | 0.48603 | 0.26788 | 0.19972 | 0.21541 | 0.20975
|  | cosφ |  | 0.76529 | 0.76225 | 0.75803 | 0.75575 | 0.79134 | 0.79196 | 0.80955 | 0.95551 | 0.89204 | 0.7108 | 0.71129 | 0.76866 | 0.75842 | 0.75189 | 0.74176 | 0.72911 | 0.73759 | 0.73654 | 0.76645 | 0.8 | 0.8994 | 0.96594 | 0.98063 | 0.97758 | 0.9787
Нефтегорский район
ООО «ВСК», ПС «Дубовый Умет» 110/35/10 кВ, ф-19, ТП ДУ 1902/250 | ПКУ, ПУ №010897 / 010896 | U | кВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Р | кВт | 29.28 | 7.53 | 6.86 | 6.06 | 6.53 | 6.05 | 7.16 | 44.14 | 47.85 | 51.12 | 49.67 | 31.35 | 51.96 | 25.3 | 26.23 | 27.63 | 25.67 | 19.76 | 13.68 | 6.5 | 8.34 | 6.77 | 7.44 | 7.7 | 7.61
|  | Q | кВар | 28.66 | 16.65 | 16.85 | 16.37 | 16.32 | 16.36 | 16.67 | 72.52 | 74.4 | 75.52 | 74.89 | 36.64 | 83.38 | 30.17 | 38.75 | 44.43 | 44.3 | 41.48 | 27.97 | 15.89 | 17.3 | 16.07 | 16.07 | 16.96 | 16.78
|  | I | А | 2.3683 | 1.0563 | 1.0516 | 1.009 | 1.0161 | 1.0083 | 1.0487 | 4.9073 | 5.1132 | 5.2714 | 5.1945 | 2.7874 | 5.6789 | 2.276 | 2.7048 | 3.0243 | 2.9595 | 2.6558 | 1.7998 | 0.99237 | 1.1101 | 1.008 | 1.0236 | 1.0767 | 1.065
|  | tgφ |  | 0.97883 | 2.2112 | 2.4563 | 2.7013 | 2.4992 | 2.7041 | 2.3282 | 1.643 | 1.5549 | 1.4773 | 1.5078 | 1.1687 | 1.6047 | 1.1925 | 1.4773 | 1.608 | 1.7257 | 2.0992 | 2.0446 | 2.4446 | 2.0743 | 2.3737 | 2.1599 | 2.2026 | 2.205
|  | cosφ |  | 0.71463 | 0.41207 | 0.37707 | 0.34717 | 0.37149 | 0.34685 | 0.39465 | 0.51992 | 0.54093 | 0.56056 | 0.55272 | 0.65013 | 0.52888 | 0.64255 | 0.56056 | 0.52809 | 0.50137 | 0.43007 | 0.43936 | 0.37861 | 0.43425 | 0.38824 | 0.42013 | 0.4134 | 0.41303
Ставропольский район
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1401 | ввод на ТП, ПУ №29124211 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 28.23 | 24.9 | 20.76 | 19.38 | 18.66 | 19.38 | 34.62 | 32.88 | 31.14 | 37.74 | 37.5 | 34.5 | 33.54 | 36.6 | 34.98 | 35.58 | 35.16 | 39.36 | 38.28 | 38.64 | 45 | 48.9 | 48.18 | 38.94 | 31.56
|  | Q | кВар | 5.49 | 4.92 | 5.1 | 4.92 | 4.86 | 4.62 | 5.58 | 5.76 | 6 | 6.24 | 6.84 | 6.96 | 7.02 | 7.68 | 6.72 | 7.02 | 7.68 | 7.8 | 7.8 | 9.24 | 8.94 | 7.62 | 7.56 | 6.6 | 6.06
|  | I | А | 41.5591 | 36.6784 | 30.892 | 28.8942 | 27.8649 | 28.7906 | 50.6746 | 48.238 | 45.8277 | 55.278 | 55.0848 | 50.8599 | 49.5185 | 54.042 | 51.4735 | 52.4074 | 52.0072 | 57.9847 | 56.4546 | 57.4125 | 66.2998 | 71.5175 | 70.4762 | 57.0742 | 46.4401
|  | tgφ |  | 0.19447 | 0.19759 | 0.24566 | 0.25387 | 0.26045 | 0.23839 | 0.16118 | 0.17518 | 0.19268 | 0.16534 | 0.1824 | 0.20174 | 0.2093 | 0.20984 | 0.19211 | 0.1973 | 0.21843 | 0.19817 | 0.20376 | 0.23913 | 0.19867 | 0.15583 | 0.15691 | 0.16949 | 0.19202
|  | cosφ |  | 0.98161 | 0.98103 | 0.97113 | 0.96925 | 0.96772 | 0.97274 | 0.98726 | 0.985 | 0.98194 | 0.98661 | 0.98377 | 0.98025 | 0.97879 | 0.97869 | 0.98204 | 0.98109 | 0.97697 | 0.98092 | 0.97987 | 0.97258 | 0.98083 | 0.98808 | 0.98791 | 0.98594 | 0.98206
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1402 | ввод на ТП, ПУ №29124204 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 44.99 | 39.6 | 34.02 | 33.66 | 31.86 | 37.74 | 47.22 | 47.7 | 48.84 | 45.12 | 47.64 | 51.36 | 53.1 | 51.36 | 49.92 | 52.74 | 57.3 | 53.46 | 53.16 | 59.28 | 58.98 | 62.7 | 71.4 | 62.16 | 50.28
|  | Q | кВар | 9.33 | 8.22 | 7.44 | 6.66 | 7.26 | 10.44 | 11.16 | 10.56 | 10.44 | 10.98 | 10.62 | 10.62 | 9.9 | 10.14 | 11.28 | 10.44 | 12 | 11.52 | 11.88 | 11.64 | 11.34 | 11.7 | 10.5 | 10.74 | 10.44
|  | I | А | 66.3977 | 58.4453 | 50.3238 | 49.5846 | 47.2207 | 56.5858 | 70.1169 | 70.5996 | 72.1725 | 67.1052 | 70.5338 | 75.7897 | 78.0564 | 75.6523 | 73.9575 | 77.6927 | 84.5998 | 79.0276 | 78.7157 | 87.3006 | 86.7923 | 92.1709 | 104.2889 | 91.1575 | 74.2087
|  | tgφ |  | 0.20738 | 0.20758 | 0.21869 | 0.19786 | 0.22787 | 0.27663 | 0.23634 | 0.22138 | 0.21376 | 0.24335 | 0.22292 | 0.20678 | 0.18644 | 0.19743 | 0.22596 | 0.19795 | 0.20942 | 0.21549 | 0.22348 | 0.19636 | 0.19227 | 0.1866 | 0.14706 | 0.17278 | 0.20764
|  | cosφ |  | 0.97917 | 0.97913 | 0.97691 | 0.98098 | 0.97501 | 0.9638 | 0.97319 | 0.97636 | 0.97791 | 0.97164 | 0.97604 | 0.97928 | 0.98306 | 0.98106 | 0.97541 | 0.98097 | 0.97877 | 0.97756 | 0.97593 | 0.98126 | 0.98201 | 0.98303 | 0.98936 | 0.9854 | 0.97912
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1403 | ввод на ТП, ПУ №29129849 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 2.45 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 3.4 | 2.5 | 2 | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 3.7 | 3.8 | 3 | 2.5
|  | Q | кВар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | I | А | 3.5405 | 3.4682 | 3.3237 | 3.1792 | 2.0231 | 2.1676 | 3.1792 | 3.3237 | 2.7457 | 3.7572 | 4.1908 | 4.7775 | 3.9044 | 4.4821 | 3.6127 | 4.9154 | 3.6127 | 2.8902 | 2.6012 | 3.6127 | 4.7688 | 5.3468 | 5.4913 | 4.3353 | 3.6127
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.060606 | 0.037037 | 0.032258 | 0 | 0.029412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.99817 | 0.99931 | 0.99948 | 1 | 0.99957 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1404 | ввод на ТП, ПУ №29129938 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 64.08 | 60.12 | 54.66 | 52.38 | 41.22 | 45.66 | 55.68 | 65.7 | 70.44 | 65.7 | 77.46 | 80.04 | 76.26 | 88.14 | 86.22 | 78.42 | 81.66 | 84.18 | 80.34 | 86.76 | 82.98 | 85.32 | 87.6 | 79.74 | 68.04
|  | Q | кВар | 14.13 | 12.12 | 13.26 | 12.9 | 15.54 | 16.74 | 17.52 | 15.06 | 16.92 | 15.42 | 17.04 | 19.32 | 18.12 | 21.06 | 21.9 | 21.6 | 22.92 | 23.76 | 23.82 | 23.7 | 22.98 | 20.82 | 17.58 | 16.5 | 16.14
|  | I | А | 94.8257 | 88.6265 | 81.2795 | 77.9554 | 63.659 | 70.2773 | 84.3516 | 97.4046 | 104.6873 | 97.5221 | 114.6129 | 118.9866 | 113.2705 | 130.9553 | 128.5518 | 117.5439 | 122.5659 | 126.4002 | 121.0937 | 129.9694 | 124.4266 | 126.9126 | 129.1136 | 117.6723 | 101.0522
|  | tgφ |  | 0.22051 | 0.2016 | 0.24259 | 0.24628 | 0.377 | 0.36662 | 0.31466 | 0.22922 | 0.2402 | 0.2347 | 0.21998 | 0.24138 | 0.23761 | 0.23894 | 0.254 | 0.27544 | 0.28068 | 0.28225 | 0.29649 | 0.27317 | 0.27693 | 0.24402 | 0.20068 | 0.20692 | 0.23721
|  | cosφ |  | 0.97654 | 0.98028 | 0.97181 | 0.97099 | 0.93571 | 0.93889 | 0.95389 | 0.97472 | 0.97234 | 0.97355 | 0.97665 | 0.97208 | 0.97291 | 0.97262 | 0.96922 | 0.9641 | 0.96279 | 0.9624 | 0.95875 | 0.96466 | 0.96373 | 0.97149 | 0.98045 | 0.97926 | 0.973
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1405 | ввод на ТП, ПУ №29124208 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 70.08 | 62.16 | 49.68 | 49.98 | 46.26 | 49.8 | 65.7 | 76.62 | 70.74 | 68.1 | 78.78 | 81.78 | 76.32 | 75 | 77.88 | 78.3 | 87.18 | 81 | 79.32 | 74.52 | 70.08 | 73.62 | 81.48 | 81 | 78
|  | Q | кВар | 10.23 | 9.36 | 7.74 | 7.38 | 10.08 | 11.64 | 13.02 | 13.14 | 13.08 | 12.6 | 13.26 | 14.46 | 14.82 | 14.4 | 14.52 | 14.76 | 16.08 | 15.78 | 16.32 | 16.86 | 16.68 | 15.78 | 11.94 | 11.88 | 11.1
|  | I | А | 102.345 | 90.8392 | 72.658 | 73.0086 | 68.4183 | 73.905 | 96.7886 | 112.339 | 103.9582 | 100.0807 | 115.4453 | 120.0123 | 112.3491 | 110.3611 | 114.4827 | 115.1431 | 128.1077 | 119.2526 | 117.0253 | 110.4096 | 104.1007 | 108.8037 | 119.0032 | 118.3043 | 113.8524
|  | tgφ |  | 0.14598 | 0.15058 | 0.1558 | 0.14766 | 0.2179 | 0.23373 | 0.19817 | 0.1715 | 0.1849 | 0.18502 | 0.16832 | 0.17682 | 0.19418 | 0.192 | 0.18644 | 0.18851 | 0.18445 | 0.19481 | 0.20575 | 0.22625 | 0.23801 | 0.21434 | 0.14654 | 0.14667 | 0.14231
|  | cosφ |  | 0.98951 | 0.98885 | 0.98808 | 0.98927 | 0.97707 | 0.97375 | 0.98092 | 0.98561 | 0.98333 | 0.98331 | 0.98613 | 0.98473 | 0.98166 | 0.98206 | 0.98306 | 0.98269 | 0.98341 | 0.98155 | 0.97948 | 0.97535 | 0.97282 | 0.97779 | 0.98943 | 0.98941 | 0.99003
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1406 | ввод на ТП, ПУ №29129942 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 12.2 | 8.7 | 10.3 | 10.9 | 12.4 | 11.8 | 14 | 16.1 | 13.3 | 11.3 | 11.8 | 10.3 | 14.1 | 12.8 | 17.6 | 19.1 | 15.7 | 13.9 | 16.1 | 12.5 | 11.5 | 11.8 | 15.4 | 13.9 | 15.7
|  | Q | кВар | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 2 | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2
|  | I | А | 17.8426 | 12.8385 | 15.11 | 15.9419 | 18.0173 | 17.2281 | 20.3182 | 23.4447 | 19.4357 | 16.4924 | 17.2493 | 15.0629 | 20.5411 | 18.6411 | 25.6139 | 27.8182 | 22.8365 | 20.3367 | 23.5673 | 18.4213 | 16.9199 | 17.32 | 22.4803 | 20.3367 | 22.8712
|  | tgφ |  | 0.15574 | 0.2069 | 0.17476 | 0.15596 | 0.10484 | 0.14407 | 0.092857 | 0.12422 | 0.15038 | 0.14159 | 0.15254 | 0.15534 | 0.12766 | 0.125 | 0.11932 | 0.12565 | 0.11465 | 0.15827 | 0.16149 | 0.2 | 0.1913 | 0.17797 | 0.14286 | 0.15827 | 0.12739
|  | cosφ |  | 0.98809 | 0.97926 | 0.98507 | 0.98806 | 0.99455 | 0.98978 | 0.99572 | 0.99237 | 0.98888 | 0.99012 | 0.98856 | 0.98815 | 0.99195 | 0.99228 | 0.99296 | 0.9922 | 0.99349 | 0.98771 | 0.98721 | 0.98058 | 0.98219 | 0.98453 | 0.98995 | 0.98771 | 0.99198
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1407 | ввод на ТП, ПУ №29129951 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 49.12 | 38.7 | 30.9 | 29.4 | 33.75 | 37.35 | 42.75 | 51.6 | 54.45 | 52.95 | 64.95 | 63.6 | 59.25 | 58.35 | 57.75 | 56.85 | 60.9 | 64.05 | 56.4 | 51.15 | 46.95 | 57.15 | 58.5 | 66.3 | 59.55
|  | Q | кВар | 10.05 | 10.2 | 9.75 | 9.3 | 6.9 | 7.5 | 7.65 | 6.45 | 8.25 | 8.1 | 9.15 | 9.6 | 8.85 | 9.45 | 9.3 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.3 | 10.8 | 10.35 | 11.1 | 12 | 10.65 | 9.9
|  | I | А | 72.4531 | 57.8347 | 46.8233 | 44.5605 | 49.7805 | 55.0514 | 62.7588 | 75.1468 | 79.583 | 77.4075 | 94.7852 | 92.9486 | 86.5712 | 85.4195 | 84.529 | 83.3526 | 89.1265 | 93.6241 | 82.6035 | 75.5459 | 69.4758 | 84.13 | 86.2978 | 97.0375 | 87.236
|  | tgφ |  | 0.2046 | 0.26357 | 0.31553 | 0.31633 | 0.20444 | 0.2008 | 0.17895 | 0.125 | 0.15152 | 0.15297 | 0.14088 | 0.15094 | 0.14937 | 0.16195 | 0.16104 | 0.1715 | 0.1601 | 0.15222 | 0.16489 | 0.21114 | 0.22045 | 0.19423 | 0.20513 | 0.16063 | 0.16625
|  | cosφ |  | 0.9797 | 0.96698 | 0.95365 | 0.95344 | 0.97973 | 0.98043 | 0.98436 | 0.99228 | 0.98872 | 0.9885 | 0.99022 | 0.9888 | 0.98903 | 0.98714 | 0.98728 | 0.98561 | 0.98743 | 0.98861 | 0.98668 | 0.97843 | 0.97655 | 0.98166 | 0.9796 | 0.98734 | 0.98646
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1409 | ввод на ТП, ПУ №29139349 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 39 | 34 | 25.6 | 25.3 | 21 | 24.5 | 43.1 | 47.6 | 45.6 | 45.6 | 46.7 | 49.9 | 47.1 | 53.9 | 55 | 44 | 43.7 | 42.2 | 40.1 | 36 | 37.4 | 42.3 | 54.2 | 49.1 | 44
|  | Q | кВар | 6.7 | 6.2 | 5.3 | 5.1 | 4.9 | 4.1 | 3.5 | 4.4 | 4.9 | 5.4 | 5.4 | 6.4 | 6.1 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 6.9 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 7.5 | 7.9 | 8.3 | 7.2
|  | I | А | 57.184 | 49.9432 | 37.7787 | 37.2961 | 31.162 | 35.897 | 62.4883 | 69.0794 | 66.2753 | 66.3564 | 67.9352 | 72.7005 | 68.632 | 78.6013 | 80.0849 | 64.3167 | 63.7626 | 61.7925 | 58.7752 | 53.0819 | 55.0115 | 62.0806 | 79.1513 | 71.9604 | 64.4295
|  | tgφ |  | 0.17179 | 0.18235 | 0.20703 | 0.20158 | 0.23333 | 0.16735 | 0.081206 | 0.092437 | 0.10746 | 0.11842 | 0.11563 | 0.12826 | 0.12951 | 0.13544 | 0.12364 | 0.15227 | 0.13959 | 0.16351 | 0.16958 | 0.20278 | 0.18984 | 0.1773 | 0.14576 | 0.16904 | 0.16364
|  | cosφ |  | 0.98556 | 0.98378 | 0.97923 | 0.98028 | 0.97384 | 0.98628 | 0.99672 | 0.99575 | 0.99428 | 0.99306 | 0.99338 | 0.99188 | 0.99172 | 0.99095 | 0.99244 | 0.9886 | 0.9904 | 0.98689 | 0.98592 | 0.98005 | 0.98245 | 0.98464 | 0.98954 | 0.98601 | 0.98687
ООО «ВСК», ГПП«ТЭЗ» 110/6 кВ, ф-65, ВЛ-6 кВ, опора №22 | ТП-17, ф-5, ПУ №137116579 | U | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Р | кВт | 77.67 | 122.58 | 139.68 | 143.55 | 77.49 | 133.83 | 87.66 | 350.82 | 305.73 | 349.47 | 295.29 | 257.13 | 290.25 | 303.48 | 296.28 | 261.54 | 295.2 | 254.25 | 266.58 | 192.06 | 174.51 | 170.91 | 168.57 | 131.58 | 77.67 |  | 5223.78 | 156713.4
|  | Q | кВар | 167.58 | 174.96 | 177.75 | 176.58 | 152.1 | 159.12 | 155.34 | 354.87 | 347.85 | 327.87 | 337.95 | 232.65 | 333.9 | 316.35 | 314.64 | 301.41 | 283.14 | 311.4 | 300.42 | 225.09 | 243.99 | 230.85 | 228.87 | 189.54 | 167.58
|  | I | А | 17.7943 | 20.5807 | 21.7789 | 21.9237 | 16.4453 | 20.0306 | 17.1837 | 48.0738 | 44.6156 | 46.1652 | 43.2354 | 33.4065 | 42.6222 | 42.2332 | 41.6359 | 38.4454 | 39.4063 | 38.7294 | 38.6939 | 28.5061 | 28.8993 | 27.6716 | 27.3843 | 22.2288 | 17.7943
|  | tgφ |  | 2.1576 | 1.4273 | 1.2726 | 1.2301 | 1.9628 | 1.189 | 1.7721 | 1.0115 | 1.1378 | 0.93819 | 1.1445 | 0.9048 | 1.1504 | 1.0424 | 1.062 | 1.1524 | 0.95915 | 1.2248 | 1.1269 | 1.172 | 1.3981 | 1.3507 | 1.3577 | 1.4405 | 2.1576
|  | cosφ |  | 0.42051 | 0.5738 | 0.61787 | 0.6308 | 0.45395 | 0.64367 | 0.49146 | 0.70304 | 0.66017 | 0.72929 | 0.65798 | 0.74152 | 0.65605 | 0.69228 | 0.68555 | 0.65539 | 0.7217 | 0.63245 | 0.66372 | 0.64909 | 0.58175 | 0.59503 | 0.59304 | 0.57026 | 0.42051
ООО «ВСК», ГПП«ТЭЗ» 110/6 кВ, ф-68, ВЛ-6 кВ, опора №21 | ТП-17, ф-8, ПУ №16826911 | U | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Р | кВт | 27.9 | 23.04 | 21.87 | 21.33 | 21.06 | 19.44 | 21.15 | 21.51 | 25.83 | 46.98 | 74.07 | 58.77 | 48.51 | 26.82 | 64.08 | 73.89 | 43.65 | 34.02 | 29.61 | 30.15 | 24.12 | 24.03 | 23.22 | 19.89 | 27.9 |  | 852.84 | 25585.2
|  | Q | кВар | 35.28 | 32.85 | 31.05 | 32.58 | 30.69 | 30.06 | 31.32 | 30.96 | 30.78 | 63.18 | 70.56 | 67.41 | 58.68 | 31.5 | 61.92 | 74.34 | 50.22 | 41.13 | 42.21 | 42.3 | 34.65 | 34.11 | 30.51 | 32.04 | 35.28
|  | I | А | 4.3332 | 3.8655 | 3.6589 | 3.7516 | 3.5858 | 3.4488 | 3.6409 | 3.6319 | 3.8711 | 7.585 | 9.8554 | 8.6158 | 7.3348 | 3.9856 | 8.5846 | 10.0978 | 6.4103 | 5.1422 | 4.9672 | 5.0044 | 4.0673 | 4.0197 | 3.6937 | 3.6331 | 4.3332
|  | tgφ |  | 1.2645 | 1.4258 | 1.4198 | 1.5274 | 1.4573 | 1.5463 | 1.4809 | 1.4393 | 1.1916 | 1.3448 | 0.95261 | 1.147 | 1.2096 | 1.1745 | 0.96629 | 1.0061 | 1.1505 | 1.209 | 1.4255 | 1.403 | 1.4366 | 1.4195 | 1.314 | 1.6109 | 1.2645
|  | cosφ |  | 0.62029 | 0.57421 | 0.57585 | 0.54775 | 0.56581 | 0.54304 | 0.55964 | 0.57057 | 0.64282 | 0.5967 | 0.72405 | 0.65715 | 0.63716 | 0.64828 | 0.71912 | 0.70496 | 0.65601 | 0.63736 | 0.57428 | 0.58042 | 0.57131 | 0.57592 | 0.60562 | 0.52742 | 0.62029
Замер токов в КТП без АСКУЭЭ
|  |  |  | А | В | С
КТП-1941ДУ | ввод на ТП | U | кВ | 0.4
|  | Р | кВт
|  | Q | кВар
|  | I | А | 5 | 10 | 10
tgφ
cosφ