## 2020.12.16
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
16 декабря 2020 г. с 0-00 до 24-00.
Наименование присоединения | Точка замера/текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Кинельский район
ЗАО «Кинельагропласт» КТП 69, РУ-0,4кВ ПУ №29139023 ООО "ВСК" | ввод на ТП | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 100.65 | 110.55 | 115.2 | 111.45 | 111.3 | 111.15 | 114.9 | 166.8 | 115.95 | 151.2 | 171.3 | 201 | 176.7 | 186.6 | 222 | 228.15 | 244.5 | 232.5 | 221.1 | 220.05 | 177.9 | 155.1 | 154.35 | 148.2 | 140.1
|  | Q | кВар | 54.6 | 69.15 | 73.8 | 71.7 | 71.55 | 71.55 | 73.35 | 71.1 | 42.3 | 77.4 | 98.55 | 113.1 | 86.1 | 103.5 | 134.7 | 139.35 | 143.25 | 139.35 | 136.35 | 138.9 | 101.25 | 84.15 | 84.3 | 82.35 | 79.65
|  | I | А | 165.4708 | 188.433 | 197.705 | 191.5053 | 191.2057 | 191.0234 | 196.9894 | 262.0251 | 178.3596 | 245.4615 | 285.5858 | 333.2879 | 284.0472 | 308.3553 | 375.2445 | 386.3299 | 409.5 | 391.7083 | 375.3793 | 376.0426 | 295.8018 | 254.9963 | 254.148 | 245.0041 | 232.8883
|  | tgφ |  | 0.54247 | 0.62551 | 0.64062 | 0.64334 | 0.64286 | 0.64372 | 0.63838 | 0.42626 | 0.36481 | 0.5119 | 0.57531 | 0.56269 | 0.48727 | 0.55466 | 0.60676 | 0.61078 | 0.58589 | 0.59935 | 0.61669 | 0.63122 | 0.56914 | 0.54255 | 0.54616 | 0.55567 | 0.56852
|  | cosφ |  | 0.87899 | 0.8478 | 0.84203 | 0.84099 | 0.84118 | 0.84085 | 0.84289 | 0.91991 | 0.93944 | 0.89015 | 0.86679 | 0.87151 | 0.89896 | 0.87449 | 0.85493 | 0.85341 | 0.86282 | 0.85774 | 0.85116 | 0.84563 | 0.8691 | 0.87897 | 0.87763 | 0.87412 | 0.86933
ЗАО «Кинельагропласт» КТП 69, РУ-0,4кВ ПУ №36752415 ООО "ВСК" | ввод на ТП | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 32.7 | 33.45 | 33.75 | 33.6 | 33.9 | 33.6 | 34.8 | 69.9 | 91.65 | 126.45 | 142.5 | 143.4 | 133.2 | 135.45 | 135.3 | 134.4 | 129.75 | 125.7 | 112.2 | 110.55 | 90.3 | 77.7 | 76.2 | 75.6 | 74.55
|  | Q | кВар | 16.5 | 16.2 | 16.5 | 16.2 | 16.8 | 16.35 | 16.35 | 15.6 | 58.2 | 138.9 | 159.75 | 152.7 | 127.5 | 126 | 129.45 | 124.5 | 119.4 | 136.35 | 142.05 | 133.05 | 104.85 | 87.3 | 87 | 87 | 86.7
|  | I | А | 52.9292 | 53.7087 | 54.2882 | 53.9039 | 54.6741 | 53.9984 | 55.5628 | 103.4966 | 156.8899 | 271.441 | 309.3509 | 302.7132 | 266.4549 | 267.3321 | 270.5957 | 264.7453 | 254.8087 | 267.9918 | 261.5848 | 249.9775 | 199.9637 | 168.8872 | 167.1275 | 166.5575 | 165.2373
|  | tgφ |  | 0.50459 | 0.4843 | 0.48889 | 0.48214 | 0.49558 | 0.48661 | 0.46983 | 0.22318 | 0.63502 | 1.0985 | 1.1211 | 1.0649 | 0.95721 | 0.93023 | 0.95676 | 0.92634 | 0.92023 | 1.0847 | 1.266 | 1.2035 | 1.1611 | 1.1236 | 1.1417 | 1.1508 | 1.163
|  | cosφ |  | 0.89278 | 0.90001 | 0.89838 | 0.90077 | 0.89601 | 0.89919 | 0.90508 | 0.97599 | 0.84417 | 0.67319 | 0.66567 | 0.68456 | 0.72239 | 0.73219 | 0.72255 | 0.73361 | 0.73585 | 0.67781 | 0.61983 | 0.63907 | 0.65258 | 0.66484 | 0.65887 | 0.65592 | 0.65198
Ставропольский район
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1401 | ввод на ТП, ПУ №29124211 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 107.58 | 103.14 | 102.48 | 102 | 104.4 | 109.74 | 117.54 | 107.64 | 96.6 | 91.62 | 88.74 | 88.86 | 94.14 | 92.16 | 93.9 | 94.02 | 97.02 | 112.98 | 122.04 | 118.62 | 116.4 | 116.94 | 113.22 | 109.02 | 103.2
|  | Q | кВар | 9.12 | 9.54 | 9.78 | 8.76 | 9.36 | 9.3 | 9.12 | 8.88 | 7.68 | 6.6 | 7.2 | 7.86 | 7.68 | 7.38 | 7.44 | 7.14 | 9.48 | 10.14 | 9.9 | 10.32 | 10.32 | 10.08 | 8.94 | 8.94 | 8.52
|  | I | А | 156.0201 | 149.6825 | 148.7653 | 147.9414 | 151.4722 | 159.1523 | 170.366 | 156.0776 | 140.0359 | 132.7419 | 128.6584 | 128.9118 | 136.4924 | 133.6055 | 136.1189 | 136.2583 | 140.87 | 163.9221 | 176.9377 | 172.0637 | 168.8679 | 169.6151 | 164.122 | 158.0722 | 149.6403
|  | tgφ |  | 0.084774 | 0.092496 | 0.095433 | 0.085882 | 0.089655 | 0.084746 | 0.077591 | 0.082497 | 0.079503 | 0.072037 | 0.081136 | 0.088454 | 0.081581 | 0.080078 | 0.079233 | 0.075941 | 0.097712 | 0.08975 | 0.081121 | 0.087001 | 0.08866 | 0.086198 | 0.078961 | 0.082003 | 0.082558
|  | cosφ |  | 0.99643 | 0.99575 | 0.99548 | 0.99633 | 0.99601 | 0.99643 | 0.997 | 0.99661 | 0.99685 | 0.99742 | 0.99672 | 0.99611 | 0.99669 | 0.99681 | 0.99688 | 0.99713 | 0.99526 | 0.996 | 0.99673 | 0.99624 | 0.99609 | 0.99631 | 0.9969 | 0.99665 | 0.99661
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1402 | ввод на ТП, ПУ №29124204 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 103.98 | 104.46 | 98.58 | 94.62 | 98.34 | 105.54 | 109.32 | 110.76 | 105.78 | 102.96 | 109.2 | 103.32 | 101.28 | 106.2 | 106.92 | 107.82 | 111.72 | 125.58 | 132.9 | 130.32 | 130.32 | 138.36 | 126.96 | 109.38 | 104.88
|  | Q | кВар | 10.56 | 11.22 | 10.56 | 10.44 | 10.8 | 10.38 | 11.04 | 10.5 | 10.44 | 10.2 | 9.84 | 10.5 | 9.6 | 10.86 | 10.56 | 9.66 | 10.8 | 12.12 | 13.02 | 12.66 | 12.36 | 13.86 | 12.72 | 11.28 | 10.74
|  | I | А | 151.033 | 151.822 | 143.2717 | 137.5639 | 142.9643 | 153.2503 | 158.7804 | 160.7754 | 153.604 | 149.5145 | 158.4428 | 150.0754 | 147.0144 | 154.2685 | 155.2604 | 156.4333 | 162.1977 | 182.3172 | 192.9715 | 189.2102 | 189.1688 | 200.9429 | 184.3867 | 158.9019 | 152.3533
|  | tgφ |  | 0.10156 | 0.10741 | 0.10712 | 0.11034 | 0.10982 | 0.098351 | 0.10099 | 0.0948 | 0.098695 | 0.099068 | 0.09011 | 0.10163 | 0.094787 | 0.10226 | 0.098765 | 0.089594 | 0.09667 | 0.096512 | 0.097968 | 0.097145 | 0.094843 | 0.10017 | 0.10019 | 0.10313 | 0.1024
|  | cosφ |  | 0.99488 | 0.99428 | 0.99431 | 0.99397 | 0.99402 | 0.9952 | 0.99494 | 0.99554 | 0.99516 | 0.99513 | 0.99596 | 0.99488 | 0.99554 | 0.99481 | 0.99516 | 0.99601 | 0.99536 | 0.99537 | 0.99524 | 0.99531 | 0.99553 | 0.99502 | 0.99502 | 0.99472 | 0.9948
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1403 | ввод на ТП, ПУ №29129849 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 20.4 | 19.8 | 19.7 | 19.7 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 20.9 | 18.8 | 18.5 | 15.2 | 15.4 | 15.9 | 16.8 | 18.1 | 19.4 | 17 | 17.6 | 19.2 | 20.4 | 22.3 | 21 | 21.5 | 21.9 | 21
|  | Q | кВар | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1
|  | I | А | 29.5491 | 28.6947 | 28.5301 | 28.5506 | 29.098 | 29.4379 | 29.1625 | 30.28 | 27.1865 | 26.7376 | 21.9696 | 22.2618 | 22.9841 | 24.2779 | 26.1577 | 28.038 | 24.5733 | 25.5384 | 27.8812 | 29.6211 | 32.3302 | 30.4461 | 31.1663 | 31.6949 | 30.3812
|  | tgφ |  | 0.068627 | 0.075758 | 0.06599 | 0.076142 | 0.059701 | 0.083744 | 0.089552 | 0.07177 | 0.037234 | 0.016216 | 0.019737 | 0.025974 | 0.025157 | 0.0059524 | 0.01105 | 0.015464 | 0.023529 | 0.090909 | 0.098958 | 0.098039 | 0.080717 | 0.080952 | 0.07907 | 0.054795 | 0.047619
|  | cosφ |  | 0.99765 | 0.99714 | 0.99783 | 0.99711 | 0.99822 | 0.99651 | 0.99601 | 0.99743 | 0.99931 | 0.99987 | 0.99981 | 0.99966 | 0.99968 | 0.99998 | 0.99994 | 0.99988 | 0.99972 | 0.99589 | 0.99514 | 0.99523 | 0.99676 | 0.99674 | 0.99689 | 0.9985 | 0.99887
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1404 | ввод на ТП, ПУ №29129938 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 203.1 | 200.46 | 192.54 | 194.16 | 193.26 | 197.88 | 215.34 | 212.34 | 196.38 | 196.44 | 206.46 | 212.34 | 218.16 | 213.3 | 212.82 | 213.06 | 222.42 | 236.04 | 242.58 | 248.7 | 240.54 | 234.48 | 227.64 | 214.44 | 208.08
|  | Q | кВар | 17.94 | 17.16 | 17.22 | 16.74 | 16.62 | 16.74 | 17.52 | 16.32 | 15.84 | 19.62 | 21.54 | 22.8 | 23.76 | 22.86 | 23.4 | 23.82 | 22.92 | 20.04 | 19.8 | 19.8 | 20.88 | 20.64 | 19.32 | 18.24 | 19.02
|  | I | А | 294.6399 | 290.7415 | 279.3476 | 281.6189 | 280.3083 | 286.9752 | 312.2132 | 307.7547 | 284.7078 | 285.2852 | 299.972 | 308.6135 | 317.1243 | 310.0022 | 309.3968 | 309.8084 | 323.1182 | 342.3254 | 351.7149 | 360.5303 | 348.9083 | 340.1541 | 330.1422 | 311.0034 | 301.9472
|  | tgφ |  | 0.088331 | 0.085603 | 0.089436 | 0.086218 | 0.085998 | 0.084597 | 0.08136 | 0.076858 | 0.08066 | 0.099878 | 0.10433 | 0.10737 | 0.10891 | 0.10717 | 0.10995 | 0.1118 | 0.10305 | 0.084901 | 0.081623 | 0.079614 | 0.086805 | 0.088025 | 0.084871 | 0.085059 | 0.091407
|  | cosφ |  | 0.99612 | 0.99636 | 0.99602 | 0.9963 | 0.99632 | 0.99644 | 0.99671 | 0.99706 | 0.99676 | 0.99505 | 0.9946 | 0.99428 | 0.99412 | 0.99431 | 0.99401 | 0.99381 | 0.99473 | 0.99642 | 0.99669 | 0.99685 | 0.99625 | 0.99615 | 0.99642 | 0.9964 | 0.99585
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1405 | ввод на ТП, ПУ №29124208 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 509.46 | 488.46 | 478.2 | 472.02 | 468.78 | 474.54 | 472.38 | 447 | 426.18 | 421.14 | 414.84 | 400.74 | 394.02 | 408.54 | 397.5 | 398.34 | 408.72 | 435.66 | 466.98 | 482.58 | 482.52 | 495.42 | 481.92 | 496.44 | 482.88
|  | Q | кВар | 18.54 | 16.68 | 16.2 | 15.84 | 16.44 | 15 | 14.82 | 13.2 | 15.24 | 20.52 | 20.76 | 20.64 | 21.66 | 20.82 | 21.84 | 21.36 | 19.62 | 16.5 | 19.5 | 19.44 | 19.68 | 20.64 | 20.04 | 18.6 | 17.58
|  | I | А | 736.7012 | 706.2785 | 691.4369 | 682.4938 | 677.8442 | 686.0939 | 682.9659 | 646.2353 | 616.2607 | 609.3058 | 600.23 | 579.8716 | 570.2527 | 591.1419 | 575.2883 | 576.4628 | 591.316 | 630.0178 | 675.4147 | 697.9355 | 697.863 | 716.5459 | 697.018 | 717.9022 | 698.2658
|  | tgφ |  | 0.036391 | 0.034148 | 0.033877 | 0.033558 | 0.03507 | 0.03161 | 0.031373 | 0.02953 | 0.03576 | 0.048725 | 0.050043 | 0.051505 | 0.054972 | 0.050962 | 0.054943 | 0.053623 | 0.048004 | 0.037874 | 0.041758 | 0.040283 | 0.040786 | 0.041662 | 0.041584 | 0.037467 | 0.036407
|  | cosφ |  | 0.99934 | 0.99942 | 0.99943 | 0.99944 | 0.99939 | 0.9995 | 0.99951 | 0.99956 | 0.99936 | 0.99882 | 0.99875 | 0.99868 | 0.99849 | 0.9987 | 0.99849 | 0.99857 | 0.99885 | 0.99928 | 0.99913 | 0.99919 | 0.99917 | 0.99913 | 0.99914 | 0.9993 | 0.99934
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1406 | ввод на ТП, ПУ №29129942 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 133.3 | 130.7 | 131.6 | 127.9 | 127.2 | 133.1 | 131.9 | 128.2 | 121.9 | 121 | 115.2 | 117.6 | 116.2 | 113.2 | 117 | 121 | 119.3 | 131.3 | 130.9 | 123.1 | 132.3 | 142.2 | 139.5 | 143.2 | 133.6
|  | Q | кВар | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.3 | 2.7 | 2.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 3 | 2.6 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 2.8 | 3.2 | 3.1
|  | I | А | 192.6756 | 188.9162 | 190.2105 | 184.8648 | 183.8477 | 192.375 | 190.6562 | 185.3043 | 176.1961 | 174.9023 | 166.5072 | 169.987 | 167.9465 | 163.6375 | 169.1236 | 174.899 | 172.4367 | 189.7894 | 189.1992 | 177.924 | 191.2248 | 205.5467 | 201.6302 | 206.9881 | 193.1156
|  | tgφ |  | 0.021755 | 0.021423 | 0.019757 | 0.020328 | 0.018868 | 0.018783 | 0.022745 | 0.021841 | 0.021329 | 0.02314 | 0.019965 | 0.022959 | 0.018072 | 0.025618 | 0.023932 | 0.022314 | 0.020956 | 0.022848 | 0.019862 | 0.019496 | 0.020408 | 0.023207 | 0.020072 | 0.022346 | 0.023204
|  | cosφ |  | 0.99976 | 0.99977 | 0.9998 | 0.99979 | 0.99982 | 0.99982 | 0.99974 | 0.99976 | 0.99977 | 0.99973 | 0.9998 | 0.99974 | 0.99984 | 0.99967 | 0.99971 | 0.99975 | 0.99978 | 0.99974 | 0.9998 | 0.99981 | 0.99979 | 0.99973 | 0.9998 | 0.99975 | 0.99973
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1407 | ввод на ТП, ПУ №29129951 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 346.05 | 335.25 | 324.3 | 316.8 | 316.5 | 326.7 | 316.95 | 303 | 284.4 | 286.05 | 292.8 | 279.75 | 279.15 | 270.9 | 273.3 | 276.45 | 295.35 | 302.25 | 319.2 | 338.25 | 331.65 | 335.25 | 343.95 | 346.95 | 324.45
|  | Q | кВар | 11.4 | 11.25 | 10.8 | 10.2 | 10.2 | 11.1 | 10.2 | 9.6 | 9.15 | 9.15 | 10.05 | 10.65 | 10.95 | 10.5 | 11.25 | 11.25 | 11.7 | 11.4 | 12.15 | 12.9 | 12.75 | 13.05 | 13.05 | 12.6 | 12.3
|  | I | А | 500.3435 | 484.738 | 468.9014 | 458.0407 | 457.6074 | 472.3822 | 458.2573 | 438.081 | 411.1953 | 413.5785 | 423.3706 | 404.5558 | 403.7062 | 391.7679 | 395.2767 | 399.8249 | 427.1411 | 437.088 | 461.6057 | 489.1559 | 479.617 | 484.8322 | 497.3952 | 501.7034 | 469.1952
|  | tgφ |  | 0.032943 | 0.033557 | 0.033302 | 0.032197 | 0.032227 | 0.033976 | 0.032182 | 0.031683 | 0.032173 | 0.031987 | 0.034324 | 0.03807 | 0.039226 | 0.03876 | 0.041164 | 0.040695 | 0.039614 | 0.037717 | 0.038064 | 0.038137 | 0.038444 | 0.038926 | 0.037942 | 0.036316 | 0.03791
|  | cosφ |  | 0.99946 | 0.99944 | 0.99945 | 0.99948 | 0.99948 | 0.99942 | 0.99948 | 0.9995 | 0.99948 | 0.99949 | 0.99941 | 0.99928 | 0.99923 | 0.99925 | 0.99915 | 0.99917 | 0.99922 | 0.99929 | 0.99928 | 0.99927 | 0.99926 | 0.99924 | 0.99928 | 0.99934 | 0.99928
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1409 | ввод на ТП, ПУ №29139349 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 345.5 | 337.7 | 329.6 | 315.6 | 309.3 | 307.6 | 308.7 | 289.9 | 259 | 273.6 | 275.2 | 264.9 | 258.6 | 250.8 | 243.7 | 251.4 | 262.2 | 248.7 | 277.2 | 308.7 | 303.3 | 306.6 | 315.4 | 332.6 | 320.6
|  | Q | кВар | 9.5 | 8.9 | 7.9 | 7.9 | 7.8 | 7.9 | 7.2 | 7.2 | 6.6 | 8 | 8.6 | 9.5 | 8.8 | 9.1 | 9.2 | 8.7 | 9 | 8.5 | 9.3 | 10.3 | 10.3 | 11.3 | 10.4 | 10.1 | 9.1
|  | I | А | 499.4662 | 488.1752 | 476.4374 | 456.2122 | 447.1074 | 444.6552 | 446.2196 | 419.0598 | 374.399 | 395.5447 | 397.882 | 383.0496 | 373.9157 | 362.6662 | 352.4185 | 363.5123 | 379.1249 | 359.6029 | 400.8034 | 446.3465 | 438.5475 | 443.3644 | 456.0281 | 480.8574 | 463.4814
|  | tgφ |  | 0.027496 | 0.026355 | 0.023968 | 0.025032 | 0.025218 | 0.025683 | 0.023324 | 0.024836 | 0.025483 | 0.02924 | 0.03125 | 0.035863 | 0.034029 | 0.036284 | 0.037751 | 0.034606 | 0.034325 | 0.034178 | 0.03355 | 0.033366 | 0.03396 | 0.036856 | 0.032974 | 0.030367 | 0.028384
|  | cosφ |  | 0.99962 | 0.99965 | 0.99971 | 0.99969 | 0.99968 | 0.99967 | 0.99973 | 0.99969 | 0.99968 | 0.99957 | 0.99951 | 0.99936 | 0.99942 | 0.99934 | 0.99929 | 0.9994 | 0.99941 | 0.99942 | 0.99944 | 0.99944 | 0.99942 | 0.99932 | 0.99946 | 0.99954 | 0.9996
ООО «ВСК», ГПП«ТЭЗ» 110/6 кВ, ф-65, ВЛ-6 кВ, опора №22 | ТП-17, ф-5, ПУ №007259137116579 | U | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Р | кВт | 123.435 | 130.455 | 123.93 | 119.655 | 114.075 | 141.615 | 140.4 | 425.205 | 480.24 | 473.85 | 483.525 | 369.72 | 460.53 | 375.21 | 428.76 | 356.04 | 351.765 | 257.31 | 262.35 | 234.18 | 320.175 | 283.14 | 281.34 | 254.34 | 144.855 |  | 7136.1 | 214083 | 2
|  | Q | кВар | 81.945 | 83.79 | 82.8 | 82.35 | 77.49 | 76.635 | 71.01 | 214.56 | 293.895 | 284.22 | 290.745 | 243.675 | 277.47 | 184.185 | 273.645 | 254.79 | 183.87 | 154.26 | 165.645 | 145.53 | 194.04 | 167.895 | 157.455 | 129.78 | 47.34
|  | I | А | 14.2735 | 14.937 | 14.3589 | 13.9937 | 13.2857 | 15.5126 | 15.1576 | 45.8836 | 54.242 | 53.2325 | 54.3552 | 42.6588 | 51.7976 | 40.2678 | 49.0021 | 42.1788 | 38.2391 | 28.9025 | 29.8909 | 26.5622 | 36.0678 | 31.7125 | 31.0601 | 27.5084 | 14.6815
|  | tgφ |  | 0.66387 | 0.64229 | 0.66812 | 0.68823 | 0.67929 | 0.54115 | 0.50577 | 0.5046 | 0.61198 | 0.59981 | 0.6013 | 0.65908 | 0.6025 | 0.49089 | 0.63822 | 0.71562 | 0.52271 | 0.59951 | 0.63139 | 0.62145 | 0.60604 | 0.59298 | 0.55966 | 0.51026 | 0.32681
|  | cosφ |  | 0.83312 | 0.8414 | 0.83149 | 0.82376 | 0.8272 | 0.87948 | 0.89236 | 0.89278 | 0.85295 | 0.85756 | 0.857 | 0.83496 | 0.85655 | 0.89768 | 0.84295 | 0.81322 | 0.88623 | 0.85768 | 0.84556 | 0.84935 | 0.8552 | 0.86015 | 0.87263 | 0.89074 | 0.95053
ООО «ВСК», ГПП«ТЭЗ» 110/6 кВ, ф-68, ВЛ-6 кВ, опора №21 | ТП-17, ф-8, ПУ №16826911 | U | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Р | кВт | 20.97 | 21.42 | 21.33 | 20.52 | 20.25 | 20.7 | 20.34 | 21.33 | 31.23 | 59.31 | 56.25 | 61.02 | 50.22 | 43.56 | 102.15 | 100.71 | 103.23 | 43.83 | 23.76 | 21.33 | 20.61 | 21.42 | 19.8 | 20.34 | 20.16 |  | 965.79 | 28973.7
|  | Q | кВар | 23.58 | 23.04 | 23.4 | 23.04 | 22.68 | 22.68 | 22.5 | 21.87 | 25.2 | 48.15 | 48.51 | 57.6 | 42.84 | 45.18 | 93.96 | 74.43 | 76.77 | 34.56 | 22.77 | 22.95 | 23.13 | 22.95 | 22.41 | 22.14 | 22.14
|  | I | А | 3.04 | 3.0307 | 3.0504 | 2.9724 | 2.9292 | 2.9582 | 2.9221 | 2.9431 | 3.866 | 7.3598 | 7.1559 | 8.084 | 6.3593 | 6.0462 | 13.3711 | 12.0645 | 12.3937 | 5.3773 | 3.1704 | 3.0185 | 2.9846 | 3.0244 | 2.8809 | 2.8964 | 2.8847
|  | tgφ |  | 1.1245 | 1.0756 | 1.097 | 1.1228 | 1.12 | 1.0957 | 1.1062 | 1.0253 | 0.80692 | 0.81184 | 0.8624 | 0.94395 | 0.85305 | 1.0372 | 0.91982 | 0.73905 | 0.74368 | 0.7885 | 0.95833 | 1.0759 | 1.1223 | 1.0714 | 1.1318 | 1.0885 | 1.0982
|  | cosφ |  | 0.66454 | 0.68089 | 0.67366 | 0.66509 | 0.66602 | 0.67413 | 0.6706 | 0.69821 | 0.77824 | 0.77637 | 0.75729 | 0.72719 | 0.76079 | 0.69408 | 0.736 | 0.80421 | 0.80243 | 0.78525 | 0.72199 | 0.68078 | 0.66526 | 0.68232 | 0.66212 | 0.67654 | 0.67327
Нефтегорский район
ООО «ВСК», ПС «Дубовый Умет» 110/35/10 кВ, ф-19, ТП ДУ 1902/250 | ПКУ, ПУ №010897(M) / 010896 (S) | U | кВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Р | кВт | 49.588 | 50.56 | 48.52 | 50.046 | 49.282 | 51.052 | 53.328 | 121.768 | 120.876 | 126.122 | 115.582 | 77.068 | 127.316 | 128.5 | 112.248 | 104.348 | 123.822 | 131.224 | 117.452 | 107.536 | 95.386 | 73.862 | 52.148 | 48.186 | 48.308
|  | Q | кВар | 33.986 | 118.46 | 95.042 | 98.668 | 94.234 | 94.25 | 92.918 | 33.704 | 34.294 | 32.734 | 64.688 | 57.122 | 45.778 | 34.044 | 34.332 | 34.23 | 34.776 | 34.464 | 32.766 | 63.672 | 103.258 | 84.25 | 99.124 | 89.744 | 89.97
|  | I | А | 3.475 | 7.445 | 6.1682 | 6.3951 | 6.147 | 6.1959 | 6.1927 | 7.3033 | 7.2628 | 7.5318 | 7.6562 | 5.545 | 7.8206 | 7.684 | 6.785 | 6.3479 | 7.4343 | 7.8424 | 7.0484 | 7.2238 | 8.1256 | 6.4765 | 6.4742 | 5.888 | 5.9028
|  | tgφ |  | 0.68537 | 2.343 | 1.9588 | 1.9715 | 1.9121 | 1.8462 | 1.7424 | 0.27679 | 0.28371 | 0.25954 | 0.55967 | 0.74119 | 0.35956 | 0.26493 | 0.30586 | 0.32804 | 0.28085 | 0.26263 | 0.27897 | 0.5921 | 1.0825 | 1.1406 | 1.9008 | 1.8624 | 1.8624
|  | cosφ |  | 0.82486 | 0.39255 | 0.45469 | 0.45235 | 0.46343 | 0.47628 | 0.49777 | 0.96376 | 0.96203 | 0.96793 | 0.87263 | 0.80338 | 0.94102 | 0.96665 | 0.95627 | 0.95018 | 0.96275 | 0.9672 | 0.96322 | 0.86048 | 0.67855 | 0.65923 | 0.46559 | 0.47305 | 0.47306
Замер токов в КТП без АСКУЭЭ
|  |  |  | А | В | С
КТП-1941ДУ | ввод на ТП | U | кВ | 0.4
|  | Р | кВт
|  | Q | кВар
|  | I | А | 2 | 4 | 5
tgφ
cosφ