## 1 кв.2021
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35кВ и выше за 1 кв. 2021 г.
Загрузка ПС
№ | Подстанция | Номинал трансформаторов, кВА | Объем свободной трансформаторной мощности, кВа | Примечания
1 | ПС 35/6 "Кирпичная" | 1х6300 + 1х4000 | 0 кВт | Центр питания закрыт для технологического присоедиенения
2 | ПС 110/6 "Спиртзавод" | 2х6300 | 0 кВт | Центр питания закрыт для технологического присоедиенения

## 2 кв.2021
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35кВ и выше за 2 кв. 2021 г.
Загрузка ПС
№ | Подстанция | Номинал трансформаторов, кВА | Объем свободной трансформаторной мощности, кВа | Примечания
1 | ПС 35/6 "Кирпичная" | 1х6300 + 1х4000 | 0 кВт | Центр питания закрыт для технологического присоедиенения
2 | ПС 110/6 "Спиртзавод" | 2х6300 | 0 кВт | Центр питания закрыт для технологического присоедиенения

## 3 кв.2021
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35кВ и выше за 3 кв. 2021 г.
Загрузка ПС
№ | Подстанция | Номинал трансформаторов, кВА | Объем свободной трансформаторной мощности, кВа | Примечания
1 | ПС 35/6 "Кирпичная" | 1х6300 + 1х4000 | 0 кВт | Центр питания закрыт для технологического присоедиенения
2 | ПС 110/6 "Спиртзавод" | 2х6300 | 0 кВт | Центр питания закрыт для технологического присоедиенения

## 4 кв.2021
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35кВ и выше за 4 кв. 2021 г.
Загрузка ПС
№ | Подстанция | Номинал трансформаторов, кВА | Объем свободной трансформаторной мощности, кВа | Примечания
1 | ПС 35/6 "Кирпичная" | 1х6300 + 1х4000 | 0 кВт | Центр питания закрыт для технологического присоедиенения
2 | ПС 110/6 "Спиртзавод" | 2х6300 | 0 кВт | Центр питания закрыт для технологического присоедиенения