## 1кв.2021
"Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 1 кв. 2021 г.
№ | Наименование имущественного комплекса | Объем свободной трансформаторной мощности 0,4кВ, кВт
1 | Самарская область, Ставропольский район, с. «Ягодное», массив «Ладья благополучия»
2 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-1 КТП-СЭЩ К (ВК)-1000/10/0,4 | 0
3 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-2 КТП-СЭЩ К (ВК)-1000/10/0,4 | 0
4 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-3 КТП-СЭЩ К (ВК)-630/10/0,4 | 0
5 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-4 КТП-СЭЩ К (ВК)-1000/10/0,4 | 0
6 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-5 КТП-СЭЩ К (ВК)-1000/10/0,4 | 0
7 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-6 КТП-СЭЩ К (ВК)-630/10/0,4 | 0
8 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-8 КТП-СЭЩ К (ВК)-400/10/0,4 | 0
9 | Самарская обл., г.Кинель, ул. Ильмень, 16
10 | КТПК-69, 2хТМГ-630кВА 6/0,4кВ | 290
11 | ТП Эн902, ТМГ-630кВА 10/0,4кВ | 100
12 | Самарская обл., г.Тольятти, Центральный р-н, ул. Ларина, д.189
13 | ТП-17, 2хТМЗ-1000кВА 6/0,4кВ | 800
14 | Самарская обл., г.Тольятти, Центральный р-н, северо-восточное Обводное шоссе и ул. А. Кудашева
15 | КТП-1, 2хТМ-630/6/0,4кВ | 0
16 | КТП-2, 2хТМ-630/6/0,4кВ | 0
17 | КТП-3, 2хТМ-630/6/0,4кВ | 258
18 | Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д.2
19 | ТП-1, 2хТМЗ-630/10/0,4кВ | 845
20 | ТП-2, 2хТМЗ-630/10/0,4кВ | 845
21 | ТП-3, 2хТМЗ-630/10/0,4кВ | 855
22 | ТП-4, ТМЗ-630/10/0,4кВ | 86
23 | ТП-5, ТМЗ-1000/10/0,4кВ | 495
Самарская обл., Волжский р-н, с. Дубовый Умет, квартал Клюева, д.2 "А"
24 | ТП ДУ 1902/250, ТМ-250/10-0,4кВ | 0
25 | ТП ДУ 1941/400, ТМ-400 10/0,4кВ | 132
Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, д.251

## 2кв.2021
"Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 2 кв. 2021 г.
№ | Наименование имущественного комплекса | Объем свободной трансформаторной мощности 0,4кВ, кВт
1 | Самарская область, Ставропольский район, с. «Ягодное», массив «Ладья благополучия»
2 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-1 КТП-СЭЩ К (ВК)-1000/10/0,4 | 0
3 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-2 КТП-СЭЩ К (ВК)-1000/10/0,4 | 0
4 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-3 КТП-СЭЩ К (ВК)-630/10/0,4 | 0
5 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-4 КТП-СЭЩ К (ВК)-1000/10/0,4 | 0
6 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-5 КТП-СЭЩ К (ВК)-1000/10/0,4 | 0
7 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-6 КТП-СЭЩ К (ВК)-630/10/0,4 | 0
8 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-8 КТП-СЭЩ К (ВК)-400/10/0,4 | 0
9 | Самарская обл., г.Кинель, ул. Ильмень, 16
10 | КТПК-69, 2хТМГ-630кВА 6/0,4кВ | 290
11 | ТП Эн902, ТМГ-630кВА 10/0,4кВ | 100
12 | Самарская обл., г.Тольятти, Центральный р-н, ул. Ларина, д.189
13 | ТП-17, 2хТМЗ-1000кВА 6/0,4кВ | 800
14 | Самарская обл., г.Тольятти, Центральный р-н, северо-восточное Обводное шоссе и ул. А. Кудашева
15 | КТП-1, 2хТМ-630/6/0,4кВ | 0
16 | КТП-2, 2хТМ-630/6/0,4кВ | 0
17 | КТП-3, 2хТМ-630/6/0,4кВ | 258
18 | Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д.2
19 | ТП-1, 2хТМЗ-630/10/0,4кВ | 845
20 | ТП-2, 2хТМЗ-630/10/0,4кВ | 845
21 | ТП-3, 2хТМЗ-630/10/0,4кВ | 855
22 | ТП-4, ТМЗ-630/10/0,4кВ | 86
23 | ТП-5, ТМЗ-1000/10/0,4кВ | 495
Самарская обл., Волжский р-н, с. Дубовый Умет, квартал Клюева, д.2 "А"
24 | ТП ДУ 1902/250, ТМ-250/10-0,4кВ | 0
25 | ТП ДУ 1941/400, ТМ-400 10/0,4кВ | 132
Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, д.251
26 | ТП-"РЕКМА/400кВА" ТМ-400/кВА 6/0,4кВ | 260

## 3кв.2021
"Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 3 кв. 2021 г.
№ | Наименование имущественного комплекса | Объем свободной трансформаторной мощности 0,4кВ, кВт
1 | Самарская область, Ставропольский район, с. «Ягодное», массив «Ладья благополучия»
2 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-1 КТП-СЭЩ К (ВК)-1000/10/0,4 | 0
3 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-2 КТП-СЭЩ К (ВК)-1000/10/0,4 | 0
4 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-3 КТП-СЭЩ К (ВК)-630/10/0,4 | 0
5 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-4 КТП-СЭЩ К (ВК)-1000/10/0,4 | 0
6 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-5 КТП-СЭЩ К (ВК)-1000/10/0,4 | 0
7 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-6 КТП-СЭЩ К (ВК)-630/10/0,4 | 0
8 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-8 КТП-СЭЩ К (ВК)-400/10/0,4 | 0
9 | Самарская обл., г.Кинель, ул. Ильмень, 16
10 | КТПК-69, 2хТМГ-630кВА 6/0,4кВ | 290
11 | ТП Эн902, ТМГ-630кВА 10/0,4кВ | 100
12 | Самарская обл., г.Тольятти, Центральный р-н, ул. Ларина, д.189
13 | ТП-17, 2хТМЗ-1000кВА 6/0,4кВ | 800
14 | Самарская обл., г.Тольятти, Центральный р-н, северо-восточное Обводное шоссе и ул. А. Кудашева
15 | КТП-1, 2хТМ-630/6/0,4кВ | 0
16 | КТП-2, 2хТМ-630/6/0,4кВ | 0
17 | КТП-3, 2хТМ-630/6/0,4кВ | 258
18 | Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д.2
19 | ТП-1, 2хТМЗ-630/10/0,4кВ | 845
20 | ТП-2, 2хТМЗ-630/10/0,4кВ | 845
21 | ТП-3, 2хТМЗ-630/10/0,4кВ | 855
22 | ТП-4, ТМЗ-630/10/0,4кВ | 86
23 | ТП-5, ТМЗ-1000/10/0,4кВ | 495
Самарская обл., Волжский р-н, с. Дубовый Умет, квартал Клюева, д.2 "А"
24 | ТП ДУ 1902/250, ТМ-250/10-0,4кВ | 0
25 | ТП ДУ 1941/400, ТМ-400 10/0,4кВ | 132
Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, д.251
26 | ТП-"РЕКМА/400кВА" ТМ-400/кВА 6/0,4кВ | 260

## 4кв.2021
"Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 4 кв. 2021 г.
№ | Наименование имущественного комплекса | Объем свободной трансформаторной мощности 0,4кВ, кВт
1 | Самарская область, Ставропольский район, с. «Ягодное», массив «Ладья благополучия»
2 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-1 КТП-СЭЩ К (ВК)-1000/10/0,4 | 0
3 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-2 КТП-СЭЩ К (ВК)-1000/10/0,4 | 0
4 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-3 КТП-СЭЩ К (ВК)-630/10/0,4 | 0
5 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-4 КТП-СЭЩ К (ВК)-1000/10/0,4 | 0
6 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-5 КТП-СЭЩ К (ВК)-1000/10/0,4 | 0
7 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-6 КТП-СЭЩ К (ВК)-630/10/0,4 | 0
8 | ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ-8 КТП-СЭЩ К (ВК)-400/10/0,4 | 0
9 | Самарская обл., г.Кинель, ул. Ильмень, 16
10 | КТПК-69, 2хТМГ-630кВА 6/0,4кВ | 290
11 | ТП Эн902, ТМГ-630кВА 10/0,4кВ | 100
12 | Самарская обл., г.Тольятти, Центральный р-н, ул. Ларина, д.189
13 | ТП-17, 2хТМЗ-1000кВА 6/0,4кВ | 800
14 | Самарская обл., г.Тольятти, Центральный р-н, северо-восточное Обводное шоссе и ул. А. Кудашева
15 | КТП-1, 2хТМ-630/6/0,4кВ | 0
16 | КТП-2, 2хТМ-630/6/0,4кВ | 0
17 | КТП-3, 2хТМ-630/6/0,4кВ | 258
18 | Самарская область, г. Самара, проспект Кирова, д.2
19 | ТП-1, 2хТМЗ-630/10/0,4кВ | 845
20 | ТП-2, 2хТМЗ-630/10/0,4кВ | 845
21 | ТП-3, 2хТМЗ-630/10/0,4кВ | 855
22 | ТП-4, ТМЗ-630/10/0,4кВ | 86
23 | ТП-5, ТМЗ-1000/10/0,4кВ | 495
Самарская обл., Волжский р-н, с. Дубовый Умет, квартал Клюева, д.2 "А"
24 | ТП ДУ 1902/250, ТМ-250/10-0,4кВ | 0
25 | ТП ДУ 1941/400, ТМ-400 10/0,4кВ | 132
Самарская область, г. Похвистнево, ул. Революционная, д.251
26 | ТП-"РЕКМА/400кВА" ТМ-400/кВА 6/0,4кВ | 260