## 2021.12.15
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
15 декабря 2021 г. с 0-00 до 24-00.
Наименование присоединения | Точка замера/текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Кинельский район
ЗАО «Кинельагропласт» КТП 69, РУ-0,4кВ ПУ №29139023 ООО "ВСК" | ввод на ТП | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 91.2 | 98.4 | 94.95 | 94.8 | 146.55 | 125.4 | 109.35 | 135.45 | 216.75 | 243.6 | 234.75 | 209.85 | 233.7 | 244.95 | 243.75 | 242.4 | 244.8 | 227.1 | 218.1 | 182.25 | 174.75 | 172.2 | 172.5 | 162.9 | 167.7
|  | Q | кВар | 34.95 | 44.4 | 41.4 | 40.05 | 36.6 | 40.95 | 31.65 | 61.65 | 154.95 | 168.75 | 168.3 | 141.75 | 192.3 | 212.1 | 212.1 | 207.3 | 198.9 | 177 | 171.6 | 145.95 | 146.25 | 145.65 | 142.8 | 139.8 | 141.3
|  | I | А | 141.138 | 156.0019 | 149.6866 | 148.7179 | 218.2821 | 190.6313 | 164.5061 | 215.058 | 385.0283 | 428.2373 | 417.4086 | 365.9526 | 437.3506 | 468.2324 | 466.9229 | 460.9148 | 455.8058 | 416.0831 | 401.0322 | 337.4098 | 329.2979 | 325.92 | 323.6094 | 310.2075 | 316.8959
|  | tgφ |  | 0.38322 | 0.45122 | 0.43602 | 0.42247 | 0.24974 | 0.32656 | 0.28944 | 0.45515 | 0.71488 | 0.69273 | 0.71693 | 0.67548 | 0.82285 | 0.86589 | 0.87015 | 0.8552 | 0.8125 | 0.77939 | 0.7868 | 0.80082 | 0.83691 | 0.84582 | 0.82783 | 0.8582 | 0.84258
|  | cosφ |  | 0.93378 | 0.91151 | 0.91666 | 0.92117 | 0.9702 | 0.9506 | 0.96057 | 0.91016 | 0.81351 | 0.82203 | 0.81271 | 0.82866 | 0.77219 | 0.75598 | 0.75439 | 0.75999 | 0.77611 | 0.78873 | 0.78591 | 0.78056 | 0.76687 | 0.76351 | 0.7703 | 0.75886 | 0.76473
ЗАО «Кинельагропласт» КТП 69, РУ-0,4кВ ПУ №36752415 ООО "ВСК" | ввод на ТП | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 69.45 | 69.75 | 61.2 | 46.5 | 65.1 | 61.35 | 57.75 | 70.2 | 125.7 | 122.85 | 122.7 | 117.3 | 132 | 136.2 | 132.75 | 135.45 | 136.5 | 131.4 | 130.35 | 109.5 | 80.85 | 80.55 | 77.7 | 75.3 | 73.35
|  | Q | кВар | 42.6 | 42.6 | 35.4 | 22.5 | 22.5 | 22.65 | 18.15 | 29.25 | 94.2 | 86.55 | 92.4 | 93.15 | 104.1 | 110.1 | 108.45 | 107.85 | 107.7 | 107.55 | 108 | 95.85 | 66.6 | 66.75 | 65.25 | 58.05 | 48.9
|  | I | А | 117.7374 | 118.1072 | 102.1688 | 74.6496 | 99.5355 | 94.5052 | 87.4783 | 109.8988 | 226.9942 | 217.1626 | 221.9657 | 216.4555 | 242.9328 | 253.086 | 247.7132 | 250.2059 | 251.2604 | 245.3796 | 244.6217 | 210.296 | 151.3709 | 151.1748 | 146.6236 | 137.3965 | 127.3927
|  | tgφ |  | 0.61339 | 0.61075 | 0.57843 | 0.48387 | 0.34562 | 0.36919 | 0.31429 | 0.41667 | 0.7494 | 0.70452 | 0.75306 | 0.79412 | 0.78864 | 0.80837 | 0.81695 | 0.79623 | 0.78901 | 0.81849 | 0.82854 | 0.87534 | 0.82375 | 0.82868 | 0.83977 | 0.77092 | 0.66667
|  | cosφ |  | 0.85242 | 0.85342 | 0.86562 | 0.90016 | 0.94514 | 0.93811 | 0.95399 | 0.92308 | 0.80023 | 0.81749 | 0.79883 | 0.78311 | 0.7852 | 0.77768 | 0.77442 | 0.7823 | 0.78506 | 0.77384 | 0.77003 | 0.75245 | 0.77185 | 0.76998 | 0.76579 | 0.79198 | 0.83205
Нефтегорский район
ПС «Дубовый Умет» 110/35/10 кВ, ф-19, ТП ДУ 1902/250 | ПКУ, ПУ №010897(M) / 010896 (S) | U | кВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Р | кВт | 22,430 | 21,108 | 20,610 | 22,154 | 21,094 | 21,136 | 41,180 | 51,146 | 42,428 | 53,672 | 31,266 | 48,946 | 53,538 | 50,840 | 38,142 | 29,242 | 25,154 | 26,000 | 24,702 | 25,600 | 25,878 | 21,406 | 21.628 | 21.182 | 21.405
|  | Q | кВар | 12,022 | 11,292 | 11,400 | 11,866 | 11,202 | 10,812 | 36,978 | 51,604 | 37,646 | 55,642 | 23,024 | 52,684 | 47,916 | 50,924 | 25,084 | 15,252 | 14,008 | 13,944 | 12,722 | 11,862 | 12,682 | 11,038 | 11.318 | 11.366 | 11.342
|  | I | А | 1.471 | 1.3837 | 1.3614 | 1.4527 | 1.3806 | 1.3723 | 3.1992 | 4.1998 | 3.2787 | 4.4687 | 2.2444 | 4.1568 | 4.1531 | 4.1594 | 2.6388 | 1.9064 | 1.6642 | 1.7054 | 1.6061 | 1.6309 | 1.6658 | 1.3922 | 1.411 | 1.3895 | 1.4002
|  | tgφ |  | 0.53598 | 0.53496 | 0.55313 | 0.53561 | 0.53105 | 0.51154 | 0.89796 | 1.009 | 0.88729 | 1.0367 | 0.73639 | 1.0764 | 0.89499 | 1.0017 | 0.65765 | 0.52158 | 0.55689 | 0.53631 | 0.51502 | 0.46336 | 0.49007 | 0.51565 | 0.5233 | 0.53659 | 0.52988
|  | cosφ |  | 0.88138 | 0.88176 | 0.87506 | 0.88152 | 0.88319 | 0.89028 | 0.74405 | 0.70395 | 0.748 | 0.69425 | 0.80523 | 0.68064 | 0.74515 | 0.70652 | 0.83551 | 0.88664 | 0.87366 | 0.88126 | 0.88902 | 0.90733 | 0.89797 | 0.88879 | 0.88602 | 0.88116 | 0.88362
Ставропольский район
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1401 | ввод на ТП, ПУ №29124211 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 85.56 | 80.46 | 78 | 78.18 | 82.98 | 91.2 | 87.6 | 85.56 | 84.48 | 85.98 | 88.32 | 86.64 | 87.42 | 86.28 | 90 | 91.5 | 93.66 | 101.7 | 100.92 | 95.88 | 93.24 | 93.6 | 86.88 | 82.44 | 87.64
|  | Q | кВар
|  | I | А | 123.6416 | 116.2717 | 112.7168 | 112.9769 | 119.9133 | 131.7919 | 126.5896 | 123.6416 | 122.0809 | 124.2486 | 127.6301 | 125.2023 | 126.3295 | 124.6821 | 130.0578 | 132.2254 | 135.3468 | 146.9653 | 145.8382 | 138.5549 | 134.7399 | 135.2601 | 125.5491 | 119.1329 | 126.6474
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1402 | ввод на ТП, ПУ №29124204 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 113.34 | 108.84 | 113.58 | 118.56 | 125.28 | 123.24 | 117.42 | 115.08 | 106.56 | 107.22 | 126.66 | 118.98 | 114.9 | 115.44 | 110.4 | 119.52 | 133.74 | 139.98 | 134.28 | 142.68 | 123.9 | 119.52 | 114.72 | 115.74 | 115.23
|  | Q | кВар
|  | I | А | 163.7861 | 157.2832 | 164.1329 | 171.3295 | 181.0405 | 178.0925 | 169.6821 | 166.3006 | 153.9884 | 154.9422 | 183.0347 | 171.9364 | 166.0405 | 166.8208 | 159.5376 | 172.7168 | 193.2659 | 202.2832 | 194.0462 | 206.185 | 179.0462 | 172.7168 | 165.7803 | 167.2543 | 166.5173
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1403 | ввод на ТП, ПУ №29129849 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 29 | 28.9 | 29.5 | 28.9 | 28.7 | 29.2 | 30.3 | 32.7 | 32.5 | 33.7 | 36.7 | 37.6 | 36.1 | 34.6 | 34.9 | 35.3 | 35.6 | 36.3 | 36.6 | 37.1 | 38.8 | 36 | 32.3 | 29.7 | 29.5
|  | Q | кВар
|  | I | А | 41.9075 | 41.763 | 42.6301 | 41.763 | 41.474 | 42.1965 | 43.7861 | 47.2543 | 46.9653 | 48.6994 | 53.0347 | 54.3353 | 52.1676 | 50 | 50.4335 | 51.0116 | 51.4451 | 52.4566 | 52.8902 | 53.6127 | 56.0694 | 52.0231 | 46.6763 | 42.9191 | 42.6301
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1404 | ввод на ТП, ПУ №29129938 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 168.66 | 163.08 | 154.56 | 155.28 | 161.04 | 178.38 | 191.88 | 191.88 | 185.34 | 193.08 | 200.1 | 190.8 | 191.16 | 185.94 | 183.84 | 192.24 | 202.44 | 214.62 | 221.82 | 219.48 | 221.82 | 203.34 | 197.04 | 182.28 | 175.47
|  | Q | кВар
|  | I | А | 243.7283 | 235.6647 | 223.3526 | 224.3931 | 232.7168 | 257.7746 | 277.2832 | 277.2832 | 267.8324 | 279.0173 | 289.1618 | 275.7225 | 276.2428 | 268.6994 | 265.6647 | 277.8035 | 292.5434 | 310.1445 | 320.5491 | 317.1676 | 320.5491 | 293.8439 | 284.7399 | 263.4104 | 253.5694
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1405 | ввод на ТП, ПУ №29124208 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 408.18 | 405.36 | 399.24 | 401.7 | 425.22 | 438.18 | 414.24 | 370.8 | 370.2 | 380.52 | 378.3 | 371.28 | 374.34 | 379.98 | 403.5 | 408 | 446.88 | 471.06 | 478.26 | 478.08 | 494.76 | 492.12 | 473.52 | 448.26 | 445.31
|  | Q | кВар
|  | I | А | 589.8555 | 585.7803 | 576.9364 | 580.4913 | 614.4798 | 633.2081 | 598.6127 | 535.8382 | 534.9711 | 549.8844 | 546.6763 | 536.5318 | 540.9538 | 549.104 | 583.0925 | 589.5954 | 645.7803 | 680.7225 | 691.1272 | 690.8671 | 714.9711 | 711.1561 | 684.2775 | 647.7746 | 643.5116
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1406 | ввод на ТП, ПУ №29129942 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 127.6 | 128.7 | 130.4 | 129.5 | 127.7 | 126.3 | 132 | 122.4 | 121.4 | 119.3 | 118.8 | 122.2 | 123.7 | 114.1 | 115.2 | 113.4 | 114.4 | 129.6 | 135.1 | 127.4 | 142 | 150.3 | 141.3 | 124.2 | 125.4
|  | Q | кВар
|  | I | А | 184.3931 | 185.9827 | 188.4393 | 187.1387 | 184.5376 | 182.5145 | 190.7514 | 176.8786 | 175.4335 | 172.3988 | 171.6763 | 176.5896 | 178.7572 | 164.8844 | 166.474 | 163.8728 | 165.3179 | 187.2832 | 195.2312 | 184.104 | 205.2023 | 217.1965 | 204.1908 | 179.4798 | 181.2139
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1407 | ввод на ТП, ПУ №29129951 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 298.5 | 287.1 | 279.9 | 276.15 | 281.4 | 272.85 | 263.1 | 260.1 | 256.95 | 254.1 | 254.55 | 253.8 | 263.1 | 256.65 | 252.15 | 261.45 | 279.9 | 284.7 | 297 | 297.9 | 306.75 | 309.45 | 313.2 | 294.6 | 296.7
|  | Q | кВар
|  | I | А | 431.3584 | 414.8844 | 404.4798 | 399.0607 | 406.6474 | 394.2919 | 380.2023 | 375.8671 | 371.315 | 367.1965 | 367.8468 | 366.763 | 380.2023 | 370.8815 | 364.3786 | 377.8179 | 404.4798 | 411.4162 | 429.1908 | 430.4913 | 443.2803 | 447.1821 | 452.6012 | 425.7225 | 428.7572
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1409 | ввод на ТП, ПУ №29139349 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 273.8 | 265.4 | 265.6 | 263.7 | 259.3 | 270.7 | 228.9 | 200.5 | 198.5 | 191.1 | 184 | 189.9 | 197.5 | 217.9 | 202.1 | 183.4 | 211.8 | 242.1 | 244.2 | 227.9 | 232.9 | 244.6 | 272 | 282.5 | 277.25
|  | Q | кВар
|  | I | А | 395.6647 | 383.526 | 383.815 | 381.0694 | 374.711 | 391.185 | 330.7803 | 289.7399 | 286.8497 | 276.1561 | 265.896 | 274.422 | 285.4046 | 314.8844 | 292.052 | 265.0289 | 306.0694 | 349.8555 | 352.8902 | 329.3353 | 336.5607 | 353.4682 | 393.0636 | 408.237 | 400.6503
|  | tgφ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | cosφ |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
ООО «ВСК», ГПП«ТЭЗ» 110/6 кВ, ф-65, ВЛ-6 кВ, опора №22 | ТП-17, ф-5, ПУ №007259137116579 | U | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Р | кВт
|  | Q | кВар
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | cosφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ООО «ВСК», ГПП«ТЭЗ» 110/6 кВ, ф-68, ВЛ-6 кВ, опора №21 | ТП-17, ф-8, ПУ №16826911 | U | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Р | кВт | 0.0418 | 0.0444 | 0.0424 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0428 | 0.0462 | 0.087 | 0.7276 | 0.747 | 0.7436 | 0.4906 | 0.2692 | 0.8 | 0.7344 | 0.7378 | 0.2176 | 0.0578 | 0.0516 | 0.0448 | 0.0468 | 0.044 | 0.0418 | 0.0412 | 0.0216
|  | Q | кВар | 0.0436 | 0.045 | 0.0448 | 0.0444 | 0.0442 | 0.0434 | 0.044 | 0.0736 | 0.3252 | 0.348 | 0.3296 | 0.2374 | 0.15 | 0.3992 | 0.3328 | 0.3524 | 0.1278 | 0.0604 | 0.064 | 0.0562 | 0.0436 | 0.0442 | 0.0436 | 0.0442 | 0.0224
|  | I | А | 0.0058189 | 0.0060902 | 0.0059425 | 0.0059412 | 0.0059274 | 0.0058723 | 0.0061464 | 0.010978 | 0.076779 | 0.079391 | 0.07836 | 0.052507 | 0.029689 | 0.086134 | 0.077677 | 0.078771 | 0.024312 | 0.008054 | 0.0079201 | 0.006924 | 0.0061621 | 0.0060084 | 0.0058189 | 0.0058212 | 0.0029979
|  | tgφ |  | 1.0431 | 1.0135 | 1.0566 | 1.0374 | 1.0327 | 1.014 | 0.95238 | 0.84598 | 0.44695 | 0.46586 | 0.44325 | 0.4839 | 0.55721 | 0.499 | 0.45316 | 0.47764 | 0.58732 | 1.045 | 1.2403 | 1.2545 | 0.93162 | 1.0045 | 1.0431 | 1.0728 | 1.037
|  | cosφ |  | 0.69205 | 0.70235 | 0.68738 | 0.69402 | 0.69564 | 0.70217 | 0.72414 | 0.76345 | 0.91296 | 0.90646 | 0.91422 | 0.90015 | 0.87354 | 0.89478 | 0.91084 | 0.90235 | 0.86228 | 0.69139 | 0.62766 | 0.62334 | 0.73168 | 0.7055 | 0.69205 | 0.68185 | 0.69414
Замер токов в КТП без АСКУЭЭ
|  |  |  | А | В | С
КТП-1941ДУ | ввод на ТП | U | кВ | 0.4
|  | Р | кВт
|  | Q | кВар
|  | I | А | 2 | 4 | 5
tgφ
cosφ

## 2021.06.16
ВЕДОМОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ МОЩНОСТИ ЗА ЗАМЕРНЫЙ ДЕНЬ
16 июня 2021 г. с 0-00 до 24-00.
Наименование присоединения | Точка замера/текущая фиксация присоединения | Контролируемый параметр | Единица измерения | Время замера | [24 empty] | Примечание
|  |  |  | 0:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00
Кинельский район
ЗАО «Кинельагропласт» КТП 69, РУ-0,4кВ ПУ №29139023 ООО "ВСК" | ввод на ТП | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 100.65 | 110.55 | 115.2 | 111.45 | 111.3 | 111.15 | 114.9 | 166.8 | 115.95 | 151.2 | 171.3 | 201 | 176.7 | 186.6 | 222 | 228.15 | 244.5 | 232.5 | 221.1 | 220.05 | 177.9 | 155.1 | 154.35 | 148.2 | 140.1
|  | Q | кВар | 54.6 | 69.15 | 73.8 | 71.7 | 71.55 | 71.55 | 73.35 | 71.1 | 42.3 | 77.4 | 98.55 | 113.1 | 86.1 | 103.5 | 134.7 | 139.35 | 143.25 | 139.35 | 136.35 | 138.9 | 101.25 | 84.15 | 84.3 | 82.35 | 79.65
|  | I | А | 165.4708 | 188.433 | 197.705 | 191.5053 | 191.2057 | 191.0234 | 196.9894 | 262.0251 | 178.3596 | 245.4615 | 285.5858 | 333.2879 | 284.0472 | 308.3553 | 375.2445 | 386.3299 | 409.5 | 391.7083 | 375.3793 | 376.0426 | 295.8018 | 254.9963 | 254.148 | 245.0041 | 232.8883
|  | tgφ |  | 0.54247 | 0.62551 | 0.64062 | 0.64334 | 0.64286 | 0.64372 | 0.63838 | 0.42626 | 0.36481 | 0.5119 | 0.57531 | 0.56269 | 0.48727 | 0.55466 | 0.60676 | 0.61078 | 0.58589 | 0.59935 | 0.61669 | 0.63122 | 0.56914 | 0.54255 | 0.54616 | 0.55567 | 0.56852
|  | cosφ |  | 0.87899 | 0.8478 | 0.84203 | 0.84099 | 0.84118 | 0.84085 | 0.84289 | 0.91991 | 0.93944 | 0.89015 | 0.86679 | 0.87151 | 0.89896 | 0.87449 | 0.85493 | 0.85341 | 0.86282 | 0.85774 | 0.85116 | 0.84563 | 0.8691 | 0.87897 | 0.87763 | 0.87412 | 0.86933
ЗАО «Кинельагропласт» КТП 69, РУ-0,4кВ ПУ №36752415 ООО "ВСК" | ввод на ТП | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 32.7 | 33.45 | 33.75 | 33.6 | 33.9 | 33.6 | 34.8 | 69.9 | 91.65 | 126.45 | 142.5 | 143.4 | 133.2 | 135.45 | 135.3 | 134.4 | 129.75 | 125.7 | 112.2 | 110.55 | 90.3 | 77.7 | 76.2 | 75.6 | 74.55
|  | Q | кВар | 16.5 | 16.2 | 16.5 | 16.2 | 16.8 | 16.35 | 16.35 | 15.6 | 58.2 | 138.9 | 159.75 | 152.7 | 127.5 | 126 | 129.45 | 124.5 | 119.4 | 136.35 | 142.05 | 133.05 | 104.85 | 87.3 | 87 | 87 | 86.7
|  | I | А | 52.9292 | 53.7087 | 54.2882 | 53.9039 | 54.6741 | 53.9984 | 55.5628 | 103.4966 | 156.8899 | 271.441 | 309.3509 | 302.7132 | 266.4549 | 267.3321 | 270.5957 | 264.7453 | 254.8087 | 267.9918 | 261.5848 | 249.9775 | 199.9637 | 168.8872 | 167.1275 | 166.5575 | 165.2373
|  | tgφ |  | 0.50459 | 0.4843 | 0.48889 | 0.48214 | 0.49558 | 0.48661 | 0.46983 | 0.22318 | 0.63502 | 1.0985 | 1.1211 | 1.0649 | 0.95721 | 0.93023 | 0.95676 | 0.92634 | 0.92023 | 1.0847 | 1.266 | 1.2035 | 1.1611 | 1.1236 | 1.1417 | 1.1508 | 1.163
|  | cosφ |  | 0.89278 | 0.90001 | 0.89838 | 0.90077 | 0.89601 | 0.89919 | 0.90508 | 0.97599 | 0.84417 | 0.67319 | 0.66567 | 0.68456 | 0.72239 | 0.73219 | 0.72255 | 0.73361 | 0.73585 | 0.67781 | 0.61983 | 0.63907 | 0.65258 | 0.66484 | 0.65887 | 0.65592 | 0.65198
Нефтегорский район
ПС «Дубовый Умет» 110/35/10 кВ, ф-19, ТП ДУ 1902/250 | ПКУ, ПУ №010897(M) / 010896 (S) | U | кВ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
|  | Р | кВт | 49.588 | 50.56 | 48.52 | 50.046 | 49.282 | 51.052 | 53.328 | 121.768 | 120.876 | 126.122 | 115.582 | 77.068 | 127.316 | 128.5 | 112.248 | 104.348 | 123.822 | 131.224 | 117.452 | 107.536 | 95.386 | 73.862 | 52.148 | 48.186 | 48.308
|  | Q | кВар | 33.986 | 118.46 | 95.042 | 98.668 | 94.234 | 94.25 | 92.918 | 33.704 | 34.294 | 32.734 | 64.688 | 57.122 | 45.778 | 34.044 | 34.332 | 34.23 | 34.776 | 34.464 | 32.766 | 63.672 | 103.258 | 84.25 | 99.124 | 89.744 | 89.97
|  | I | А | 3.475 | 7.445 | 6.1682 | 6.3951 | 6.147 | 6.1959 | 6.1927 | 7.3033 | 7.2628 | 7.5318 | 7.6562 | 5.545 | 7.8206 | 7.684 | 6.785 | 6.3479 | 7.4343 | 7.8424 | 7.0484 | 7.2238 | 8.1256 | 6.4765 | 6.4742 | 5.888 | 5.9028
|  | tgφ |  | 0.68537 | 2.343 | 1.9588 | 1.9715 | 1.9121 | 1.8462 | 1.7424 | 0.27679 | 0.28371 | 0.25954 | 0.55967 | 0.74119 | 0.35956 | 0.26493 | 0.30586 | 0.32804 | 0.28085 | 0.26263 | 0.27897 | 0.5921 | 1.0825 | 1.1406 | 1.9008 | 1.8624 | 1.8624
|  | cosφ |  | 0.82486 | 0.39255 | 0.45469 | 0.45235 | 0.46343 | 0.47628 | 0.49777 | 0.96376 | 0.96203 | 0.96793 | 0.87263 | 0.80338 | 0.94102 | 0.96665 | 0.95627 | 0.95018 | 0.96275 | 0.9672 | 0.96322 | 0.86048 | 0.67855 | 0.65923 | 0.46559 | 0.47305 | 0.47306
Ставропольский район
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1401 | ввод на ТП, ПУ №29124211 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 22.02 | 33 | 30.96 | 27.6 | 22.02 | 26.82 | 34.44 | 38.28 | 39.78 | 41.46 | 44.04 | 43.86 | 40.14 | 40.02 | 39.18 | 39.06 | 38.1 | 44.16 | 52.02 | 58.8 | 58.38 | 61.5 | 54 | 46.74 | 38.22
|  | Q | кВар | 6.78 | 8.22 | 7.86 | 7.62 | 6.78 | 7.02 | 8.76 | 9.48 | 9.06 | 9.24 | 9.12 | 9.42 | 9.12 | 9.54 | 10.02 | 10.5 | 9.96 | 11.34 | 13.98 | 13.92 | 14.04 | 14.1 | 12.18 | 9.48 | 8.16
|  | I | А | 33.295 | 49.145 | 46.1592 | 41.3766 | 33.295 | 40.0629 | 51.3535 | 56.989 | 58.9576 | 61.3832 | 64.9919 | 64.8269 | 59.4841 | 59.4528 | 58.4407 | 58.449 | 56.908 | 65.8855 | 77.8407 | 87.3197 | 86.7696 | 91.1787 | 79.9951 | 68.9186 | 56.476
|  | tgφ |  | 0.3079 | 0.24909 | 0.25388 | 0.27609 | 0.3079 | 0.26174 | 0.25436 | 0.24765 | 0.22775 | 0.22287 | 0.20708 | 0.21477 | 0.2272 | 0.23838 | 0.25574 | 0.26882 | 0.26142 | 0.25679 | 0.26874 | 0.23673 | 0.24049 | 0.22927 | 0.22556 | 0.20282 | 0.2135
|  | cosφ |  | 0.95572 | 0.97035 | 0.96925 | 0.96394 | 0.95572 | 0.96741 | 0.96914 | 0.97068 | 0.97503 | 0.97605 | 0.97922 | 0.9777 | 0.97515 | 0.97274 | 0.96882 | 0.96572 | 0.96749 | 0.96857 | 0.96573 | 0.9731 | 0.97228 | 0.97471 | 0.97549 | 0.98004 | 0.97796
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1402 | ввод на ТП, ПУ №29124204 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт | 30.06 | 26.1 | 22.32 | 20.04 | 20.82 | 30.06 | 37.44 | 37.08 | 42.48 | 39.36 | 37.92 | 38.28 | 39.54 | 40.02 | 38.7 | 42.18 | 47.82 | 48.84 | 54.24 | 55.86 | 53.58 | 57.6 | 53.7 | 45.96 | 35.58
|  | Q | кВар | 5.82 | 7.56 | 6.42 | 6.12 | 5.82 | 5.82 | 6.6 | 6.36 | 6.36 | 6.72 | 7.38 | 7.5 | 7.2 | 7.98 | 8.82 | 9.24 | 8.82 | 9.42 | 9.66 | 10.08 | 9.72 | 9 | 8.76 | 8.4 | 6.9
|  | I | А | 44.246 | 39.2671 | 33.5621 | 30.2799 | 31.2401 | 44.246 | 54.9383 | 54.3663 | 62.0715 | 57.7016 | 55.8258 | 56.3697 | 58.0783 | 58.9709 | 57.3589 | 62.3991 | 70.2696 | 71.8788 | 79.6149 | 82.0263 | 78.6915 | 84.2469 | 78.6269 | 67.5164 | 52.3741
|  | tgφ |  | 0.19361 | 0.28966 | 0.28763 | 0.30539 | 0.27954 | 0.19361 | 0.17628 | 0.17152 | 0.14972 | 0.17073 | 0.19462 | 0.19592 | 0.18209 | 0.1994 | 0.22791 | 0.21906 | 0.18444 | 0.19287 | 0.1781 | 0.18045 | 0.18141 | 0.15625 | 0.16313 | 0.18277 | 0.19393
|  | cosφ |  | 0.98177 | 0.96052 | 0.96103 | 0.9564 | 0.96308 | 0.98177 | 0.98482 | 0.98561 | 0.98898 | 0.98574 | 0.98158 | 0.98134 | 0.98382 | 0.98069 | 0.975 | 0.97684 | 0.98341 | 0.9819 | 0.98451 | 0.98411 | 0.98394 | 0.98801 | 0.98695 | 0.98371 | 0.98171
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1403 | ввод на ТП, ПУ №29129849 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт
|  | Q | кВар
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | cosφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1404 | ввод на ТП, ПУ №29129938 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт
|  | Q | кВар
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | cosφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1405 | ввод на ТП, ПУ №29124208 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт
|  | Q | кВар
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | cosφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1406 | ввод на ТП, ПУ №29129942 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт
|  | Q | кВар
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | cosφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1407 | ввод на ТП, ПУ №29129951 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт
|  | Q | кВар
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | cosφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ООО «ВСК», ПС «Ягодное» 110/10 кВ, ф-14, КТП-1409 | ввод на ТП, ПУ №29139349 | U | кВ | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  | Р | кВт
|  | Q | кВар
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | cosφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ООО «ВСК», ГПП«ТЭЗ» 110/6 кВ, ф-65, ВЛ-6 кВ, опора №22 | ТП-17, ф-5, ПУ №007259137116579 | U | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Р | кВт
|  | Q | кВар
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | cosφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
ООО «ВСК», ГПП«ТЭЗ» 110/6 кВ, ф-68, ВЛ-6 кВ, опора №21 | ТП-17, ф-8, ПУ №16826911 | U | кВ | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Р | кВт
|  | Q | кВар
|  | I | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | tgφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | cosφ |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Замер токов в КТП без АСКУЭЭ
|  |  |  | А | В | С
КТП-1941ДУ | ввод на ТП | U | кВ | 0.4
|  | Р | кВт
|  | Q | кВар
|  | I | А | 2 | 4 | 5
tgφ
cosφ