## Лист1
АКТ
[8 empty] | прибора учета электрической энергии | [6 empty] | 2 страницы
(допуска в эксплуатацию, проверки, замены)
№ _______ от «________» _______________ 20_______г.
(наименование сетевой организации)
(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)
(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)
(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)
(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)
(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)
Дата и время проведения проверки | [5 empty] | «____» ___________ 20 _____г. «____» часов «____» минут.
1. Сведения о точке поставки
Адрес:
Наименование:
Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер):
Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер):
ТП (КТП) (наименование, номер):
Фидер 0,4 кВ (наименование, номер):
Опора 0,4 кВ (номер):
Характеристика помещения (жилое или нежилое):
Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А):
2. Характеристики и показания прибора учета
Место установки:
Балансовая принадлежность:
Тип:
Заводской номер:
Класс точности:
Номинальный ток, А:
Номинальное напряжение, В:
Разрядность (до запятой):
Разрядность (после запятой):
Год выпуска:
Дата поверки:
Дата следующей поверки:
Межповерочный интервал:
Вид энергии | [6 empty] | Активная (приём) |  | Активная (отдача) |  | Реактивная (приём) |  | Реактивная (отдача)
Показания электрической энергии, в том числе
Тариф 1
Тариф 2
3. Характеристики измерительных трансформаторов тока (при наличии) | [8 empty] | 4. Характеристики измерительных трансформаторов напряжения (при наличии)
Наименование |  | Характеристики по фазам | [6 empty] | Характеристики по фазам
|  | Фаза А |  | Фаза В |  | Фаза С |  |  | Фаза А |  | Фаза В |  | Фаза С
Место установки
Тип
Заводской номер
Номинал
Класс точности
Дата поверки
Дата след.поверки
5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)
Место установки пломбы |  |  | Номер пломбы | [5 empty] | Наименование организации, установившей пломбу
Колодка прибора учета
Кнопка доступа
Антимагнитная пломба
Клемная колодка (ЛИМГ)
ТТ Фаза - А
ТТ Фаза - В
ТТ Фаза - С
Вводной автомат
АКТ № _______ от «________» _______________ 20_______г.
6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)
Наименование |  |  |  | Устройство сбора и передачи данных |  |  | Коммуникационное оборудование |  |  |  | Прочее
[7 empty] | основное |  | резервное |  | проверка |  | отметка
Место установки | [10 empty] | Связь
Балансовая принадлежность | [10 empty] | Синхр.времени
Тип | [10 empty] | GPS (наличие)
Заводской номер | [10 empty] | Часовой пояс
Дата поверки | [10 empty] | Резерв.питание
Дата следующей поверки | [10 empty] | Прин. Sim-карты
7. Результаты измерений | [7 empty] | 8. Характеристики использованного оборудования
Характеристики |  |  |  | Фаза А | Фаза В | Фаза С |  | Наименование |  | Тип | Кл.точн. | Заводск. номер | Дата поверки | Дата след. поверки
Сила тока в первичной цепи, А
Сила тока в измерительных цепях, А
Фазное напряжение, В
Угол фазного сдвига, град
9. Прочее
Причина проверки:
Собственник (представитель собственника) энергообъекта, на котором установлен прибор учета:
Отметка о фотофиксации:
Демонтированные пломбы:
Прочие параметры |  |  |  |  | Отметка о проведении
Подключение резервного питания ПУ:
Считывание журнала событий и профиля:
Установка времени ПУ:
Программирование на 2 тарифа:
Общий расчетный коэффициент:
Погрешность системы учета, %
Характеристики и показания снятого прибора учета (при замене)
Тип: | [8 empty] | Вид энергии |  | Активн. (приём) | Активн. (отдача) | Реактивн. (приём) | Реактивн. (отдача)
Заводской номер:
Класс точности: | [8 empty] | Показания электрической энергии, в том числе
Номинальный ток, А:
Номинальное напряжение, В:
Разрядность (до запятой): | [8 empty] | Тариф 1
Разрядность (после запятой): | [8 empty] | Тариф 2
Год выпуска:
Дата поверки: | [8 empty] | Электроплита
Электроотопление
Дата следующей поверки: | [8 empty] | Электроводонагреватель
Кол-во проживающих
Расчетный коэффициент: | [8 empty] | Кол-во комнат
10. Заключение
Решение о допуске (недопуске) прибора учёта в эксплуатацию (в случае недопуска указать причины):
Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учёта электрической энергии в эксплуатацию:
Срок выполнения мероприятий до «____» _________________ 20____г.
Представитель сетевой организации
_______________________________________ / _______________________________________
|  | (подпись) | [5 empty] | (ф.и.о. представителя)
Потребитель (его представитель)
_______________________________________ / _______________________________________
|  | (подпись) | [5 empty] | (ф.и.о. потребителя (его представителя)
(причина отказа от подписи)
Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)
_______________________________________ / _______________________________________
|  | (подпись) | [5 empty] | (ф.и.о. представителя)